ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Модуль SQL-записи проекта RecorderLnx

Статус: Концепция / требования для согласования

Версия: 0.1

Дата: 31.07.2026

Очередь: Настройка и runtime-запись

# 1. Назначение

Модуль SQL-записи предназначен для долговременного хранения данных мониторинга: структуры объектов, их свойств, измеряемых сигналов, периодических значений, событий и связанных файлов данных. Модуль входит в RecorderLnx, работает в Windows и Linux и не зависит на уровне предметной логики от конкретной СУБД.

Первая очередь включает настройку базы и runtime-запись. Просмотр, тренды, обработка файлов и экспорт не входят в первую очередь, но схема и интерфейсы должны обеспечить их последующую реализацию.

# 2. Термины

Объект мониторинга — изделие, агрегат, узел или иной наблюдаемый объект.

Свойство — типизированная характеристика объекта (серийный номер, тип, место установки и т. п.).

Сигнал — измеряемый или расчётный параметр, связанный с тегом RecorderLnx.

Регистрация — непрерывный или логически единый интервал записи.

Испытание — пользовательский контекст, объединяющий одну или несколько регистраций.

Медленная запись — периодические скалярные значения сигналов.

Файл данных — спектр, осциллограмма, орбита или иной массив/документ, хранимый вне основной таблицы значений.

# 3. Границы первой очереди

### 3.1. Входит

- Выбор пользователем каталога локального хранилища.

- Создание и автоматическая конфигурация базы через интерфейс серверного адаптера.

- Создание/редактирование объектов, свойств, сигналов и привязок к тегам RecorderLnx.

- Настройка периодической, ручной и условной записи.

- Runtime-запись значений, событий и метаданных файлов.

- Сохранение файлов данных, их чтение, связь с медленными значениями и подготовка к архивированию.

- Работа с удалённой БД через защищённую сеть/Интернет.

- Диагностика, восстановление соединения и управляемое поведение при ошибках.

### 3.2. Не входит

построение трендов и таблиц по сохранённым данным;

отображение спектров, осциллограмм и орбит;

импорт старых баз и экспорт в Excel;

пользовательский конструктор схемы SQL;

окончательный выбор единственной СУБД.

# 4. Основной сценарий

- Пользователь создаёт или выбирает профиль SQL-хранилища.

- Для локального варианта указывает каталог; для удалённого — адрес сервера, порт, имя базы и параметры защищённого соединения.

- Модуль проверяет доступность, права, свободное место и совместимость схемы.

- Если база отсутствует, серверный адаптер создаёт файлы/базу, таблицы, индексы и служебную запись версии схемы.

- Пользователь создаёт объект мониторинга и задаёт его свойства.

- Пользователь создаёт список сигналов и привязывает каждый сигнал к тегу/расчётному каналу RecorderLnx.

- Пользователь задаёт политику записи: период, агрегацию, ручное управление, триггеры и условия.

- При старте регистрации создаётся контекст регистрации; значения и события поступают в очередь записи.

- Файлы данных сохраняются атомарно, после чего их метаданные и связи фиксируются транзакцией в SQL.

- При остановке регистрации очередь сбрасывается, результаты фиксируются, статус регистрации закрывается.

# 5. Архитектура

Модуль должен состоять из следующих уровней:

предметная модель — объекты, свойства, сигналы, испытания, регистрации и политики записи;

runtime-координатор — принимает явные снимки данных от реестра тегов и событий, применяет расписание/условия;

буфер и writer-поток — пакетирует операции и выполняет ввод-вывод вне GUI-потока;

интерфейс SQL-сервера — создание, миграция, транзакции, подготовленные запросы, health check;

файловое хранилище — атомарная запись, чтение, контроль целостности и архивирование;

UI настройки — профили подключения, объекты, свойства, сигналы, привязки и политики записи.

Предметная модель и runtime не должны зависеть от LCL и конкретной библиотеки БД. Жизненный цикл записи и доставка входов выполняются явными вызовами; EventBus допускается для уведомлений и динамических наблюдателей, но не как единственный канал критичных данных записи.

# 6. Требования к созданию и версии базы

- Схема таблиц, полей, ограничений и индексов задаётся кодом модуля и имеет номер версии.

- Пользователь не редактирует физическую схему.

- Операция EnsureDatabase должна быть идемпотентной: повторный вызов не повреждает существующую базу.

- Создание и миграция выполняются транзакционно, насколько это поддерживает СУБД.

- Более новая неизвестная версия схемы открывается только для диагностики/чтения либо отклоняется с понятным сообщением; автоматическое понижение запрещено.

- Миграция не удаляет пользовательские данные без отдельной явно подтверждённой процедуры.

- Локальный каталог содержит SQL-файлы/служебные файлы и подкаталог файлов данных. Конкретные имена задаёт адаптер.

- Каталог должен поддерживать относительное перемещение целиком; абсолютные пути к файлам данных в SQL не сохраняются.

# 7. Логическая модель данных

Обязательные сущности первой версии:

schema_info — версия и история миграций;

objects — объекты мониторинга;

property_definitions — определения свойств;

object_property_values — типизированные значения свойств;

signals — древовидный справочник сигналов;

signal_bindings — привязки сигналов к тегам/выходам алгоритмов RecorderLnx;

tests — испытания;

registrations — интервалы записи;

recording_policies — период, режим, агрегация и условия;

signal_values — временные скалярные значения;

events — события и срабатывания уставок;

data_files — метаданные файлов;

data_file_links — связь файла с объектом, регистрацией, сигналом, событием и временным диапазоном.

Все основные идентификаторы должны быть устойчивыми и уникальными (UUID либо эквивалент), чтобы поддержать перенос/слияние. Временные метки хранятся в UTC с достаточной точностью; локальный часовой пояс используется только для отображения. Для значений должны храниться как минимум качество/валидность и, при необходимости, единица измерения либо ссылка на версию описания сигнала.

### 7.1. Ориентировочные поля

| Сущность | Минимальные поля |
| --- | --- |
| objects | id, name, type, serial_number, parent_id, created_at, updated_at |
| property_definitions | id, name, value_type, unit, constraints_json |
| object_property_values | object_id, property_id, value_*, valid_from, valid_to |
| signals | id, object_id, parent_id, name, value_type, unit, enabled |
| signal_bindings | signal_id, recorder_tag_id/name, source_kind, transform_json |
| tests | id, object_id, name, started_at, finished_at, metadata_json |
| registrations | id, object_id, test_id, started_at, finished_at, status, reason |
| recording_policies | id, registration/object scope, mode, period_ms, aggregation, condition_json |
| signal_values | registration_id, signal_id, timestamp_utc, value, quality, sequence_no |
| events | id, registration_id, object_id, signal_id, timestamp_utc, type, severity, value, text, payload_json |
| data_files | id, storage_key, type, format, size, checksum, state, created_at |
| data_file_links | file_id, registration_id, signal_id, event_id, time_from_utc, time_to_utc, anchor_time_utc |

Окончательные типы полей, нормализация свойств и стратегия партиционирования утверждаются на этапе проектирования схемы.

# 8. Запись сигналов

- Для каждого сигнала задаётся источник и политика записи.

- Режимы: вручную, по состоянию регистрации, периодически, по изменению, по триггеру/условию и их допустимые комбинации.

- Для периодической записи задаются период и функция агрегации: последнее, среднее, минимум, максимум, СКО или иной зарегистрированный алгоритм.

- В одной временной точке значения разных сигналов могут записываться одной пакетной транзакцией, но потеря одного необязательного сигнала не должна блокировать остальные.

- Повторная доставка определяется парой/набором registration_id + signal_id + timestamp/sequence; запись должна быть идемпотентной либо явно помечать дубликаты.

- Runtime не выполняет синхронные SQL-запросы в потоке сбора данных и GUI-потоке.

- Размер пакета и период сброса настраиваются с безопасными ограничениями.

# 9. События

В БД сохраняются пользовательские, системные и диагностические события, включая срабатывание/снятие уставки, старт/стоп регистрации, потерю/восстановление источника и ошибки записи. Событие содержит время, тип, уровень, описание, значение/порог при наличии и связи с объектом, сигналом и регистрацией.

Критические события не должны теряться из-за фильтрации частых обновлений тегов. Порядок внутри одного источника сохраняется последовательным номером. Повторные одинаковые тревоги могут дедуплицироваться только по явно заданной политике.

# 10. Файлы данных и связь с трендом

- Содержимое крупных массивов разрешается хранить не в SQL, а в файловом хранилище.

- SQL хранит метаданные, контрольную сумму, относительный ключ, состояние файла и связи с временной осью.

- Рекомендуемая структура: <storage>/data/YYYY/MM/DD/<object>/<registration>/<uuid>.<ext>; физическая схема скрыта интерфейсом.

- Запись выполняется во временный файл, затем проверяется размер/контрольная сумма и выполняется атомарное переименование; только после этого SQL-запись переводится в состояние ready.

- Не допускаются «готовые» SQL-ссылки на отсутствующий файл и файлы без восстанавливаемой индексной записи; для проверки предусматривается reconciler.

- Файл связывается с anchor_time_utc и/или диапазоном time_from_utc..time_to_utc, поэтому будущий тренд сможет показать маркер возле медленной точки.

- Один файл может быть связан с несколькими сигналами, событием или временными точками.

- Интерфейс чтения должен поддерживать получение списка вложений по интервалу, получение метаданных и потоковое чтение содержимого.

- Архивирование переносит SQL-данные и файлы как согласованный комплект с манифестом и контрольными суммами.

# 11. Локальная и удалённая работа

Локальный режим использует каталог пользователя и подходящую встраиваемую/локальную СУБД. Удалённый режим использует серверную СУБД; каталог на клиентской машине не трактуется как сетевой путь к файлам серверной БД.

Для работы через Интернет обязательны TLS, проверка сертификата, тайм-ауты, keepalive, повторное подключение с экспоненциальной задержкой и запрет хранения пароля в открытом виде. Предпочтителен доступ через VPN/защищённый контур или выделенный API/БД-шлюз. Прямое открытие порта СУБД в публичный Интернет не является целевой конфигурацией.

При временной недоступности удалённой БД runtime помещает операции в ограниченный локальный spool. После восстановления выполняется повторная отправка с идемпотентностью. Политика переполнения spool должна быть явной: остановить регистрацию, отбрасывать только некритичные данные или продолжить с аварийной сигнализацией.

# 12. Интерфейс настройки

Диалоги должны обеспечивать:

создание, копирование, проверку и удаление профиля подключения;

выбор локального каталога либо настройку удалённого сервера;

отображение версии/состояния базы, результата проверки и свободного места;

управление объектами и их типизированными свойствами;

дерево сигналов и выбор источника из тегов/алгоритмов RecorderLnx;

групповую настройку периода, агрегации и условий записи;

ручные команды «Начать», «Остановить», «Проверить запись»;

состояние runtime: отключено, готово, запись, деградация/spool, ошибка;

журнал ошибок без показа секретов.

# 13. Надёжность и производительность

Все операции выполняются подготовленными запросами и транзакциями.

Writer работает пакетно в отдельном потоке; в горячем пути используются заранее выделенные/переиспользуемые буферы.

Предусматриваются ограниченная очередь, backpressure и счётчики пропусков.

После аварийного завершения незакрытая регистрация обнаруживается и переводится в состояние interrupted либо возобновляется по утверждённой политике.

Ошибка одного файла/пакета не должна повреждать уже зафиксированные данные.

Индексы обязательны для поиска по объекту, регистрации, сигналу и времени, а также для вложений по временному интервалу.

Конкретные целевые скорости и объёмы определяются нагрузочным профилем до реализации.

# 14. Безопасность

- Секреты не сохраняются в проекте RecorderLnx и обычных INI/JSON в открытом виде.

- Для удалённой БД применяются отдельные пользователи с минимальными правами.

- Все пользовательские строки передаются параметрами запросов.

- Каталожные ключи файлов нормализуются; выход за корень хранилища запрещён.

- Удаление и миграции протоколируются; опасные операции требуют подтверждения.

- В журналах исключаются пароли, токены и полные строки подключения.

# 15. Интерфейсы модуля (концептуально)

IDatabaseServerAdapter: ValidateConfig, EnsureDatabase, GetSchemaVersion, Migrate, OpenSession, HealthCheck.

IRecordingRepository: операции с объектами, сигналами, регистрациями, значениями, событиями и метаданными файлов.

IDataFileStore: PutAtomic, OpenRead, Verify, ListByInterval, Archive.

IRecordingRuntime: Configure, Start, Stop, SubmitValues, SubmitEvent, SubmitFile, Flush.

Интерфейсы должны позволять подменять адаптер и файловое хранилище в тестах.

# 16. Проверка и приёмка первой очереди

- В пустом выбранном каталоге создаётся рабочая база и структура файлов; повторное открытие ничего не повреждает.

- Создаются объект, свойства и сигналы; после перезапуска связи с тегами восстановлены.

- Ручная и периодическая запись создают регистрацию и корректные временные значения.

- Срабатывание уставки сохраняется как событие с привязкой к сигналу и регистрации.

- Спектр/осциллограмма записывается файлом, проходит контрольную сумму и находится запросом по интервалу тренда.

- Искусственный обрыв удалённого соединения не блокирует сбор; данные попадают в spool и без дублей выгружаются после восстановления.

- Аварийное завершение не оставляет готовых ссылок на отсутствующие файлы; незакрытая регистрация корректно диагностируется.

- Сбор данных и GUI сохраняют отзывчивость при согласованной максимальной нагрузке.

- База, созданная в Windows, переносима целиком там, где это допускает выбранный адаптер; core остаётся собираемым и в Windows, и в Linux.

# 17. Вопросы, требующие отдельного решения

- Целевая СУБД/набор адаптеров первой версии (например, локальная SQLite/Firebird и удалённая PostgreSQL/Firebird).

- Ожидаемое число объектов, сигналов, частота медленной записи, размер файлов и срок хранения.

- Нужно ли хранить историю изменения свойств и описаний сигналов.

- Иерархия «объект — испытание — регистрация» и допустимость регистрации без испытания.

- Формат условий/триггеров и состав агрегатов.

- Политика spool при переполнении и предел допустимой потери некритичных данных.

- Правила удаления, ретенции, архивирования и восстановления.

- Модель пользователей и разграничение прав.

# Приложение А. Исходные материалы пользователя

Рисунок А.1 — исходная ориентировочная схема сущностей.

Рисунок А.2 — исходный перечень функций и способов передачи данных.

Рисунок А.3 — исходное описание сущностей.

Материалы приложения фиксируют исходную концепцию и не заменяют уточнённые нормативные требования основной части ТЗ.