Приложение к письму

Исх. №

Таблица А.2 – Таблица кодов KKS термопреобразователей

| № точки контроля | Измерительный канал | Код KKS | Расположение контролируемого сечения | Помещение | Выносной элемент/сечение/вид (зона), согласно РНАТ.402916.001МЧ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1t1 | JYJ10QM001 | Сварной шов приварки патрубка напорного трубопровода ГЦК №1 к напорному трубопроводу | Шахта реактора | Я3(14В) |  |
| 2 | 1t2 | JYJ10QM002 | Сварной шов приварки патрубка сливного трубопровода ГЦК №1 к сливному трубопроводу | Шахта реактора | В4(14В) |  |
| 3 | 1t3 | JYJ10QM003 | Середина гиба напорного трубопровода ГЦК №1 | А237 | А4(15В) |  |
| 4 | 1t4 | JYJ10QM004 | Середина гиба сливного трубопровода ГЦК №1 | А237 | А(18В) |  |
| 5 | 1t5 | JYJ10QM005 | Патрубок врезки трубопровода САПР в сливной трубопровод ГЦК №1 | А237 | Б4(14А) |  |
| 6 | 1t6 | JYJ10QM006 | Середина гиба сливного трубопровода ГЦК №1 | А146 | Ш4(39В) |  |
| 7 | 1t7 | JYJ10QM007 | Патрубок врезки сливного трубопровода в напорный трубопровод ГЦК №1 | А146 | Щ4(38В) |  |
| 8 | 1t8 | JYJ10QM008 | Патрубок врезки трубопровода САПР в напорный трубопровод ГЦК №1 | А230 | Ф4(28В) |  |
| 9 | 1t9 | JYJ10QM009 | Середина гиба напорного трубопровода ГЦК №1 после ТО №1 по ходу движения теплоносителя | А230 | Н4(30В) |  |
| 10 | 1t10 | JYJ10QM010 | Область сварного шва стыковки напорного трубопровода ГЦК №1 с патрубком ТО №1 | А230 | М4(29В) |  |
| 11 | 1t11 | JYJ10QM011 | Область сварного шва стыковки колена и прямого участка напорного трубопровода ГЦК №1 | А230 | У4(28В) |  |
| 12 | 1t12 | JYJ10QM012 | Середина гиба напорного трубопровода ГЦК №1 до ТО №1 по ходу движения теплоносителя | А230 | Т4(27В) |  |
| 13 | 1t13 | JYJ10QM013 | Середина сектора напорного трубопровода технического водоснабжения ТО №1 | А230 | Ц4(25В) |  |
| 14 | 1t14 | JYJ10QM014 | Середина сектора напорного трубопровода технического водоснабжения ТО №1 | А230 | П4(30В) |  |
| 15 | 1t15 | JYJ10QM015 | Середина гиба напорного трубопровода ГЦК №1 | А143 | Ж5(45В) |  |
| 16 | 1t16 | JYJ10QM016 | Область сварного шва стыковки колена и прямого участка напорного трубопровода ГЦК №1 | А143 | К5(44В) |  |
| 17 | 1t17 | JYJ10QM017 | Область сварного шва стыковки прямого участка и колена напорного трубопровода ГЦК №1 | А143 | И5(44В) |  |
| 18 | 1t18 | JYJ10QM018 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №1 | А143 | В2(44В) |  |
| 19 | 1t19 | JYJ10QM019 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №1 | А143 | В5(47В) |  |
| 20 | 1t20 | JYJ10QM020 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №1 | А143 | Б5(47В) |  |
| 21 | 2t1 | JYJ20QM001 | Середина гиба напорного трубопровода ГЦК №2 | А237 | Ф5(59В) |  |
| 22 | 2t2 | JYJ20QM002 | Середина гиба сливного трубопровода ГЦК №2 | А237 | У2(62В) |  |
| 23 | 2t3 | JYJ20QM003 | Середина гиба сливного трубопровода ГЦК №2 | А146 | Б6(70В) |  |
| 24 | 2t4 | JYJ20QM004 | Область сварного шва стыковки колена и прямого участка напорного трубопровода ГЦК №2 | А204 | Щ5(68А) |  |
| 25 | 2t5 | JYJ20QM005 | Середина сектора напорного трубопровода технического водоснабжения ТО №2 | А204 | Ю5(68В) |  |
| 26 | 2t6 | JYJ20QM006 | Середина сектора напорного трубопровода технического водоснабжения ТО №2 | А204 | Ш5(68В) |  |
| 27 | 2t7 | JYJ20QM007 | Середина гиба напорного трубопровода ГЦК №2 | A192 | Н6(75В) |  |
| 28 | 2t8 | JYJ20QM008 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №2 | A192 | Ц3(73В) |  |
| 29 | 2t9 | JYJ20QM009 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №2 | A192 | Е6(80В) |  |
| 30 | 2t10 | JYJ20QM010 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №2 | A192 | Ж6(78В) |  |
| 31 | 3t1 | JYJ30QM001 | Середина гиба напорного трубопровода ГЦК №3 | A233 | Ф5(59В) | Зеркально* |
| 32 | 3t2 | JYJ30QM002 | Середина гиба сливного трубопровода ГЦК №3 | A233 | У2(62В) | Зеркально* |
| 33 | 3t3 | JYJ30QM003 | Середина гиба сливного трубопровода ГЦК №3 | A126 | Б6(70В) | Зеркально* |
| 34 | 3t4 | JYJ30QM004 | Область сварного шва стыковки колена и прямого участка напорного трубопровода ГЦК №3 | A229 | Щ5(68А) | Зеркально* |
| 35 | 3t5 | JYJ30QM005 | Середина сектора напорного трубопровода технического водоснабжения ТО №3 | A229 | Ю5(68В) | Зеркально* |
| 36 | 3t6 | JYJ30QM006 | Середина сектора напорного трубопровода технического водоснабжения ТО №3 | A229 | Ш5(68В) | Зеркально* |
| 37 | 3t7 | JYJ30QM007 | Середина гиба напорного трубопровода ГЦК №3 | A127 | Н6(75В) | Зеркально* |
| 38 | 3t8 | JYJ30QM008 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №3 | A127 | Ц3(73В) | Зеркально* |
| 39 | 3t9 | JYJ30QM009 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №3 | A127 | Е6(80В) | Зеркально* |
| 40 | 3t10 | JYJ30QM010 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №3 | A127 | Ж6(78В) | Зеркально* |
| 41 | 4t1 | JYJ30QM001 | Середина гиба напорного трубопровода ГЦК №4 | А237 | А4(15В) | Зеркально* |
| 42 | 4t2 | JYJ30QM002 | Середина гиба сливного трубопровода ГЦК №4 | А237 | А(18В) | Зеркально* |
| 43 | 4t3 | JYJ30QM003 | Середина гиба сливного трубопровода ГЦК №4 | А146 | Ш4(39В) | Зеркально* |
| 44 | 4t4 | JYJ30QM004 | Область сварного шва стыковки колена и прямого участка напорного трубопровода ГЦК №4 | A226 | У4(26В) | Зеркально* |
| 45 | 4t5 | JYJ30QM005 | Середина сектора напорного трубопровода технического водоснабжения ТО №4 | A226 | Ц4(33В) | Зеркально* |
| 46 | 4t6 | JYJ30QM006 | Середина сектора напорного трубопровода технического водоснабжения ТО №4 | A226 | П4(39В) | Зеркально* |
| 47 | 4t7 | JYJ30QM007 | Середина гиба напорного трубопровода ГЦК №4 | A124 | Ж5(49В) | Зеркально* |
| 48 | 4t8 | JYJ30QM008 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №4 | A124 | В2(49А) | Зеркально* |
| 49 | 4t9 | JYJ30QM009 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №4 | A124 | В5(54В) | Зеркально* |
| 50 | 4t10 | JYJ30QM010 | Середина сектора сливного трубопровода технического водоснабжения ТО №4 | A124 | Б5(54В) | Зеркально* |