Таблица А.1 – Таблица кодов KKS тензорезисторов

| № точки контроля | Измерительный канал | Положение чувствительного элемента в точке контроля | Расположение точки контроля в сечении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | «по оси» | 90° |
|  | 12 | «по сечению» |  |
| 2 | 13 | «по оси» | 0° |
|  | 14 | «по сечению» |  |
| 3 | 15 | «по оси» | 270° |
|  | 16 | «по сечению» |  |
| 4 | 17 | «по оси» | 180° |
|  | 18 | «по сечению» |  |
| 5 | 19 | «по оси» | 90° |
|  | 110 | «по сечению» |  |
| 6 | 111 | «по оси» | 0° |
|  | 112 | «по сечению» |  |
| 7 | 113 | «по оси» | 270° |
|  | 114 | «по сечению» |  |
| 8 | 115 | «по оси» | 180° |
|  | 116 | «по сечению» |  |
| 9 | 117 |  | 180° (см. Рис. А.4) |
|  | 118 |  |  |
| 10 | 119 | «по радиусу» | 135° (см. Рис. А.4) |
|  | 120 | «по оси» |  |
| 11 | 121 | «по оси» | 90° |
|  | 122 | «под 45°» |  |
|  | 123 | «по сечению» |  |
| 12 | 124 | «по оси» | 0° |
|  | 125 | «под 45°» |  |
|  | 126 | «по сечению» |  |
| 13 | 127 | «по оси» | 270° |
|  | 128 | «под 45°» |  |
|  | 129 | «по сечению» |  |
| 14 | 130 | «по оси» | 180° |
|  | 131 | «под 45°» |  |
|  | 132 | «по сечению» |  |
| 15 | 133 | «по оси» | 90° |
|  | 134 | «под 45°» |  |
|  | 135 | «по сечению» |  |
| 16 | 136 | «по оси» | 0° |
|  | 137 | «под 45°» |  |
|  | 138 | «по сечению» |  |
| 17 | 139 | «по оси» | 270° |
|  | 140 | «под 45°» |  |
|  | 141 | «по сечению» |  |
| 18 | 142 | «по оси» | 180° |
|  | 143 | «под 45°» |  |
|  | 144 | «по сечению» |  |
| 19 | 145 | «по оси» | 90° |
|  | 146 | «под 45°» |  |
|  | 147 | «по сечению» |  |
| 20 | 148 | «по оси» | 0° |
|  | 149 | «под 45°» |  |
|  | 150 | «по сечению» |  |
| 21 | 151 | «по оси» | 270° |
|  | 152 | «под 45°» |  |
|  | 153 | «по сечению» |  |
| 22 | 154 | «по оси» | 180° |
|  | 155 | «под 45°» |  |
|  | 156 | «по сечению» |  |
| 24 | 157 | «по оси» | 90° |
|  | 158 | «под 45°» |  |
|  | 159 | «по сечению» |  |
| 25 | 160 | «по оси» | 0° |
|  | 161 | «под 45°» |  |
|  | 162 | «по сечению» |  |
| 26 | 163 | «по оси» | 270° |
|  | 164 | «под 45°» |  |
|  | 165 | «по сечению» |  |
| 27 | 166 | «по оси» | 180° |
|  | 167 | «под 45°» |  |
|  | 168 | «по сечению» |  |
| 28 | 169 | «по оси» | 90° |
|  | 170 | «под 45°» |  |
|  | 171 | «по сечению» |  |
| 29 | 172 | «по оси» | 0° |
|  | 173 | «под 45°» |  |
|  | 174 | «по сечению» |  |
| 30 | 175 | «по оси» | 270° |
|  | 176 | «под 45°» |  |
|  | 177 | «по сечению» |  |
| 31 | 178 | «по оси» | 180° |
|  | 179 | «под 45°» |  |
|  | 180 | «по сечению» |  |
| 32 | 181 | «по оси» | 90° |
|  | 182 | «под 45°» |  |
|  | 183 | «по сечению» |  |
| 33 | 184 | «по оси» | 0° |
|  | 185 | «под 45°» |  |
|  | 186 | «по сечению» |  |
| 34 | 187 | «по оси» | 270° |
|  | 188 | «под 45°» |  |
|  | 189 | «по сечению» |  |
| 35 | 190 | «по оси» | 180° |
|  | 191 | «под 45°» |  |
|  | 192 | «по сечению» |  |
| 36 | 193 | «по оси» | 90° |
|  | 194 | «под 45°» |  |
|  | 195 | «по сечению» |  |
| 37 | 196 | «по оси» | 0° |
|  | 197 | «под 45°» |  |
|  | 198 | «по сечению» |  |
| 38 | 199 | «по оси» | 270° |
|  | 1100 | «под 45°» |  |
|  | 1101 | «по сечению» |  |
| 39 | 1102 | «по оси» | 180° |
|  | 1103 | «под 45°» |  |
|  | 1104 | «по сечению» |  |
| 40 | 1105 | «по оси» | 90° |
|  | 1106 | «под 45°» |  |
|  | 1107 | «по сечению» |  |
| 41 | 1108 | «по оси» | 0° |
|  | 1109 | «под 45°» |  |
|  | 1110 | «по сечению» |  |
| 42 | 1111 | «по оси» | 270° |
|  | 1112 | «под 45°» |  |
|  | 1113 | «по сечению» |  |
| 43 | 1114 | «по оси» | 180° |
|  | 1115 | «под 45°» |  |
|  | 1116 | «по сечению» |  |
| 44 | 1117 | «по оси» | 90° |
|  | 1118 | «под 45°» |  |
|  | 1119 | «по сечению» |  |
| 45 | 1120 | «по оси» | 0° |
|  | 1121 | «под 45°» |  |
|  | 1122 | «по сечению» |  |
| 46 | 1123 | «по оси» | 270° |
|  | 1124 | «под 45°» |  |
|  | 1125 | «по сечению» |  |
| 47 | 1126 | «по оси» | 180° |
|  | 1127 | «под 45°» |  |
|  | 1128 | «по сечению» |  |
| 48 | 1129 | «по оси» | 90° |
|  | 1130 | «под 45°» |  |
|  | 1131 | «по сечению» |  |
| 49 | 1132 | «по оси» | 0° |
|  | 1133 | «под 45°» |  |
|  | 1134 | «по сечению» |  |
| 50 | 1135 | «по оси» | 270° |
|  | 1136 | «под 45°» |  |
|  | 1137 | «по сечению» |  |
| 51 | 1138 | «по оси» | 180° |
|  | 1139 | «под 45°» |  |
|  | 1140 | «по сечению» |  |
| 52 | 1141 | «по оси» | 90° |
|  | 1142 | «под 45°» |  |
|  | 1143 | «по сечению» |  |
| 53 | 1144 | «по оси» | 0° |
|  | 1145 | «под 45°» |  |
|  | 1146 | «по сечению» |  |
| 54 | 1147 | «по оси» | 270° |
|  | 1148 | «под 45°» |  |
|  | 1149 | «по сечению» |  |
| 55 | 1150 | «по оси» | 180° |
|  | 1151 | «под 45°» |  |
|  | 1152 | «по сечению» |  |
| 56 | 1153 | «по оси» | 90° |
|  | 1154 | «под 45°» |  |
|  | 1155 | «по сечению» |  |
| 57 | 1156 | «по оси» | 0° |
|  | 1157 | «под 45°» |  |
|  | 1158 | «по сечению» |  |
| 58 | 1159 | «по оси» | 270° |
|  | 1160 | «под 45°» |  |
|  | 1161 | «по сечению» |  |
| 59 | 1162 | «по оси» | 180° |
|  | 1163 | «под 45°» |  |
|  | 1164 | «по сечению» |  |
| 60 | 1165 | «по оси» | 90° |
|  | 1166 | «под 45°» |  |
|  | 1167 | «по сечению» |  |
| 61 | 1168 | «по оси» | 0° |
|  | 1169 | «под 45°» |  |
|  | 1170 | «по сечению» |  |
| 62 | 1171 | «по оси» | 270° |
|  | 1172 | «под 45°» |  |
|  | 1173 | «по сечению» |  |
| 63 | 1174 | «по оси» | 180° |
|  | 1175 | «под 45°» |  |
|  | 1176 | «по сечению» |  |
| 64 | 1177 | «по оси» | 90° |
|  | 1178 | «под 45°» |  |
|  | 1179 | «по сечению» |  |
| 65 | 1180 | «по оси» | 0° |
|  | 1181 | «под 45°» |  |
|  | 1182 | «по сечению» |  |
| 66 | 1183 | «по оси» | 270° |
|  | 1184 | «под 45°» |  |
|  | 1185 | «по сечению» |  |
| 67 | 1186 | «по оси» | 180° |
|  | 1187 | «под 45°» |  |
|  | 1188 | «по сечению» |  |
| 68 | 1189 | «по оси» | 90° |
|  | 1190 | «под 45°» |  |
|  | 1191 | «по сечению» |  |
| 69 | 1192 | «по оси» | 0° |
|  | 1193 | «под 45°» |  |
|  | 1194 | «по сечению» |  |
| 70 | 1195 | «по оси» | 270° |
|  | 1196 | «под 45°» |  |
|  | 1197 | «по сечению» |  |
| 71 | 1198 | «по оси» | 180° |
|  | 1199 | «под 45°» |  |
|  | 1200 | «по сечению» |  |
| 72 | 1201 | «по оси» | 90° |
|  | 1202 | «под 45°» |  |
|  | 1203 | «по сечению» |  |
| 73 | 1204 | «по оси» | 0° |
|  | 1205 | «под 45°» |  |
|  | 1206 | «по сечению» |  |
| 74 | 1207 | «по оси» | 270° |
|  | 1208 | «под 45°» |  |
|  | 1209 | «по сечению» |  |
| 75 | 1210 | «по оси» | 180° |
|  | 1211 | «под 45°» |  |
|  | 1212 | «по сечению» |  |
| 76 | 1213 | «по оси» | 90° |
|  | 1214 | «под 45°» |  |
|  | 1215 | «по сечению» |  |
| 77 | 1216 | «по оси» | 0° |
|  | 1217 | «под 45°» |  |
|  | 1218 | «по сечению» |  |
| 78 | 1219 | «по оси» | 270° |
|  | 1220 | «под 45°» |  |
|  | 1221 | «по сечению» |  |
| 79 | 1222 | «по оси» | 180° |
|  | 1223 | «под 45°» |  |
|  | 1224 | «по сечению» |  |
| 80 | 1225 | «по оси» | 90° |
|  | 1226 | «под 45°» |  |
|  | 1227 | «по сечению» |  |
| 81 | 1228 | «по оси» | 0° |
|  | 1229 | «под 45°» |  |
|  | 1230 | «по сечению» |  |
| 82 | 1231 | «по оси» | 270° |
|  | 1232 | «под 45°» |  |
|  | 1233 | «по сечению» |  |
| 83 | 1234 | «по оси» | 180° |
|  | 1235 | «под 45°» |  |
|  | 1236 | «по сечению» |  |
| 84 | 1237 | «по оси» | 90° |
|  | 1238 | «под 45°» |  |
|  | 1239 | «по сечению» |  |
| 85 | 1240 | «по оси» | 0° |
|  | 1241 | «под 45°» |  |
|  | 1242 | «по сечению» |  |
| 86 | 1243 | «по оси» | 270° |
|  | 1244 | «под 45°» |  |
|  | 1245 | «по сечению» |  |
| 87 | 1246 | «по оси» | 180° |
|  | 1247 | «под 45°» |  |
|  | 1248 | «по сечению» |  |
| 88 | 1249 | «по оси» | 90° |
|  | 1250 | «под 45°» |  |
|  | 1251 | «по сечению» |  |
| 89 | 1252 | «по оси» | 0° |
|  | 1253 | «под 45°» |  |
|  | 1254 | «по сечению» |  |
| 91 | 1255 | «по оси» | 270° |
|  | 1256 | «под 45°» |  |
|  | 1257 | «по сечению» |  |
| 92 | 1258 | «по оси» | 180° |
|  | 1259 | «под 45°» |  |
|  | 1260 | «по сечению» |  |
| 93 | 1261 | «по оси» | 90° |
|  | 1262 | «под 45°» |  |
|  | 1263 | «по сечению» |  |
| 94 | 1264 | «по оси» | 270° |
|  | 1265 | «под 45°» |  |
|  | 1266 | «по сечению» |  |
| 95 | 1267 | «по оси» | 90° |
|  | 1268 | «под 45°» |  |
|  | 1269 | «по сечению» |  |
| 96 | 1270 | «по оси» | 270° |
|  | 1271 | «под 45°» |  |
|  | 1272 | «по сечению» |  |
| 97 | 1273 | «по оси» | 0° |
|  | 1274 | «под 45°» |  |
|  | 1275 | «по сечению» |  |
| 98 | 1276 | «по оси» | 180° |
|  | 1277 | «под 45°» |  |
|  | 1278 | «по сечению» |  |
| 99 | 1279 | «по оси» | 0° |
|  | 1280 | «под 45°» |  |
|  | 1281 | «по сечению» |  |
| 100 | 1282 | «по оси» | 180° |
|  | 1283 | «под 45°» |  |
|  | 1284 | «по сечению» |  |
| 101 | 21 | «по оси» | 90° |
|  | 22 | «по сечению» |  |
| 102 | 23 | «по оси» | 0° |
|  | 24 | «по сечению» |  |
| 103 | 25 | «по оси» | 270° |
|  | 26 | «по сечению» |  |
| 104 | 27 | «по оси» | 180° |
|  | 28 | «по сечению» |  |
| 105 | 29 | «по оси» | 90° |
|  | 210 | «по сечению» |  |
| 106 | 211 | «по оси» | 0° |
|  | 212 | «по сечению» |  |
| 107 | 213 | «по оси» | 270° |
|  | 214 | «по сечению» |  |
| 108 | 215 | «по оси» | 180° |
|  | 216 | «по сечению» |  |
| 109 | 217 |  | 90° (см. Рис. А.4) |
|  | 218 |  |  |
| 110 | 219 | «по радиусу» | 45° (см. Рис. А.4) |
|  | 220 | «по оси» |  |
| 111 | 221 | «по оси» | 90° |
|  | 222 | «под 45°» |  |
|  | 223 | «по сечению» |  |
| 112 | 224 | «по оси» | 0° |
|  | 225 | «под 45°» |  |
|  | 226 | «по сечению» |  |
| 113 | 227 | «по оси» | 270° |
|  | 228 | «под 45°» |  |
|  | 229 | «по сечению» |  |
| 114 | 230 | «по оси» | 180° |
|  | 231 | «под 45°» |  |
|  | 232 | «по сечению» |  |
| 115 | 233 | «по оси» | 90° |
|  | 234 | «под 45°» |  |
|  | 235 | «по сечению» |  |
| 116 | 236 | «по оси» | 0° |
|  | 237 | «под 45°» |  |
|  | 238 | «по сечению» |  |
| 117 | 239 | «по оси» | 270° |
|  | 240 | «под 45°» |  |
|  | 241 | «по сечению» |  |
| 118 | 242 | «по оси» | 180° |
|  | 243 | «под 45°» |  |
|  | 244 | «по сечению» |  |
| 119 | 245 | «по оси» | 90° |
|  | 246 | «под 45°» |  |
|  | 247 | «по сечению» |  |
| 120 | 248 | «по оси» | 0° |
|  | 249 | «под 45°» |  |
|  | 250 | «по сечению» |  |
| 121 | 251 | «по оси» | 270° |
|  | 252 | «под 45°» |  |
|  | 253 | «по сечению» |  |
| 122 | 254 | «по оси» | 180° |
|  | 255 | «под 45°» |  |
|  | 256 | «по сечению» |  |
| 123 | 257 | «по оси» | 90° |
|  | 258 | «под 45°» |  |
|  | 259 | «по сечению» |  |
| 124 | 260 | «по оси» | 0° |
|  | 261 | «под 45°» |  |
|  | 262 | «по сечению» |  |
| 125 | 263 | «по оси» | 270° |
|  | 264 | «под 45°» |  |
|  | 265 | «по сечению» |  |
| 126 | 266 | «по оси» | 180° |
|  | 267 | «под 45°» |  |
|  | 268 | «по сечению» |  |
| 127 | 269 | «по оси» | 90° |
|  | 270 | «под 45°» |  |
|  | 271 | «по сечению» |  |
| 128 | 272 | «по оси» | 0° |
|  | 273 | «под 45°» |  |
|  | 274 | «по сечению» |  |
| 129 | 275 | «по оси» | 270° |
|  | 276 | «под 45°» |  |
|  | 277 | «по сечению» |  |
| 130 | 278 | «по оси» | 180° |
|  | 279 | «под 45°» |  |
|  | 280 | «по сечению» |  |
| 131 | 281 | «по оси» | 90° |
|  | 282 | «под 45°» |  |
|  | 283 | «по сечению» |  |
| 132 | 284 | «по оси» | 0° |
|  | 285 | «под 45°» |  |
|  | 286 | «по сечению» |  |
| 133 | 287 | «по оси» | 270° |
|  | 288 | «под 45°» |  |
|  | 289 | «по сечению» |  |
| 134 | 290 | «по оси» | 180° |
|  | 291 | «под 45°» |  |
|  | 292 | «по сечению» |  |
| 135 | 293 | «по оси» | 90° |
|  | 294 | «под 45°» |  |
|  | 295 | «по сечению» |  |
| 136 | 296 | «по оси» | 0° |
|  | 297 | «под 45°» |  |
|  | 298 | «по сечению» |  |
| 137 | 299 | «по оси» | 270° |
|  | 2100 | «под 45°» |  |
|  | 2101 | «по сечению» |  |
| 138 | 2102 | «по оси» | 180° |
|  | 2103 | «под 45°» |  |
|  | 2104 | «по сечению» |  |
| 139 | 2105 | «по оси» | 90° |
|  | 2106 | «под 45°» |  |
|  | 2107 | «по сечению» |  |
| 140 | 2108 | «по оси» | 0° |
|  | 2109 | «под 45°» |  |
|  | 2110 | «по сечению» |  |
| 141 | 2111 | «по оси» | 270° |
|  | 2112 | «под 45°» |  |
|  | 2113 | «по сечению» |  |
| 142 | 2114 | «по оси» | 180° |
|  | 2115 | «под 45°» |  |
|  | 2116 | «по сечению» |  |
| 143 | 2117 | «по оси» | 90° |
|  | 2118 | «под 45°» |  |
|  | 2119 | «по сечению» |  |
| 144 | 2120 | «по оси» | 0° |
|  | 2121 | «под 45°» |  |
|  | 2122 | «по сечению» |  |
| 145 | 2123 | «по оси» | 270° |
|  | 2124 | «под 45°» |  |
|  | 2125 | «по сечению» |  |
| 146 | 2126 | «по оси» | 180° |
|  | 2127 | «под 45°» |  |
|  | 2128 | «по сечению» |  |
| 147 | 2129 | «по оси» | 90° |
|  | 2130 | «под 45°» |  |
|  | 2131 | «по сечению» |  |
| 148 | 2132 | «по оси» | 0° |
|  | 2133 | «под 45°» |  |
|  | 2134 | «по сечению» |  |
| 149 | 2135 | «по оси» | 270° |
|  | 2136 | «под 45°» |  |
|  | 2137 | «по сечению» |  |
| 150 | 2138 | «по оси» | 180° |
|  | 2139 | «под 45°» |  |
|  | 2140 | «по сечению» |  |
| 151 | 2141 | «по оси» | 90° |
|  | 2142 | «под 45°» |  |
|  | 2143 | «по сечению» |  |
| 152 | 2144 | «по оси» | 0° |
|  | 2145 | «под 45°» |  |
|  | 2146 | «по сечению» |  |
| 153 | 2147 | «по оси» | 270° |
|  | 2148 | «под 45°» |  |
|  | 2149 | «по сечению» |  |
| 154 | 2150 | «по оси» | 180° |
|  | 2151 | «под 45°» |  |
|  | 2152 | «по сечению» |  |
| 155 | 2153 | «по оси» | 90° |
|  | 2154 | «под 45°» |  |
|  | 2155 | «по сечению» |  |
| 156 | 2156 | «по оси» | 0° |
|  | 2157 | «под 45°» |  |
|  | 2158 | «по сечению» |  |
| 157 | 2159 | «по оси» | 270° |
|  | 2160 | «под 45°» |  |
|  | 2161 | «по сечению» |  |
| 158 | 2162 | «по оси» | 180° |
|  | 2163 | «под 45°» |  |
|  | 2164 | «по сечению» |  |
| 159 | 2165 | «по оси» | 90° |
|  | 2166 | «под 45°» |  |
|  | 2167 | «по сечению» |  |
| 160 | 2168 | «по оси» | 270° |
|  | 2169 | «под 45°» |  |
|  | 2170 | «по сечению» |  |
| 161 | 2171 | «по оси» | 90° |
|  | 2172 | «под 45°» |  |
|  | 2173 | «по сечению» |  |
| 162 | 2174 | «по оси» | 270° |
|  | 2175 | «под 45°» |  |
|  | 2176 | «по сечению» |  |
| 163 | 2177 | «по оси» | 0° |
|  | 2178 | «под 45°» |  |
|  | 2179 | «по сечению» |  |
| 164 | 2180 | «по оси» | 180° |
|  | 2181 | «под 45°» |  |
|  | 2182 | «по сечению» |  |
| 165 | 2183 | «по оси» | 0° |
|  | 2184 | «под 45°» |  |
|  | 2185 | «по сечению» |  |
| 166 | 2186 | «по оси» | 180° |
|  | 2187 | «под 45°» |  |
|  | 2188 | «по сечению» |  |
| 167 | 31 | «по оси» | 90° |
|  | 32 | «по сечению» |  |
| 168 | 33 | «по оси» | 0° |
|  | 34 | «по сечению» |  |
| 169 | 35 | «по оси» | 270° |
|  | 36 | «по сечению» |  |
| 170 | 37 | «по оси» | 180° |
|  | 38 | «по сечению» |  |
| 171 | 39 | «по оси» | 90° |
|  | 310 | «по сечению» |  |
| 172 | 311 | «по оси» | 0° |
|  | 312 | «по сечению» |  |
| 173 | 313 | «по оси» | 270° |
|  | 314 | «по сечению» |  |
| 174 | 315 | «по оси» | 180° |
|  | 316 | «по сечению» |  |
| 175 | 317 |  | 0° (см. Рис. А.4) |
|  | 318 |  |  |
| 176 | 319 | «по радиусу» | 315° (см. Рис. А.4) |
|  | 320 | «по оси» |  |
| 177 | 321 | «по оси» | 90° |
|  | 322 | «под 45°» |  |
|  | 323 | «по сечению» |  |
| 178 | 324 | «по оси» | 0° |
|  | 325 | «под 45°» |  |
|  | 326 | «по сечению» |  |
| 179 | 327 | «по оси» | 270° |
|  | 328 | «под 45°» |  |
|  | 329 | «по сечению» |  |
| 180 | 330 | «по оси» | 180° |
|  | 331 | «под 45°» |  |
|  | 332 | «по сечению» |  |
| 181 | 333 | «по оси» | 90° |
|  | 334 | «под 45°» |  |
|  | 335 | «по сечению» |  |
| 182 | 336 | «по оси» | 0° |
|  | 337 | «под 45°» |  |
|  | 338 | «по сечению» |  |
| 183 | 339 | «по оси» | 270° |
|  | 340 | «под 45°» |  |
|  | 341 | «по сечению» |  |
| 184 | 342 | «по оси» | 180° |
|  | 343 | «под 45°» |  |
|  | 344 | «по сечению» |  |
| 185 | 345 | «по оси» | 90° |
|  | 346 | «под 45°» |  |
|  | 347 | «по сечению» |  |
| 186 | 348 | «по оси» | 0° |
|  | 349 | «под 45°» |  |
|  | 350 | «по сечению» |  |
| 187 | 351 | «по оси» | 270° |
|  | 352 | «под 45°» |  |
|  | 353 | «по сечению» |  |
| 188 | 354 | «по оси» | 180° |
|  | 355 | «под 45°» |  |
|  | 356 | «по сечению» |  |
| 189 | 357 | «по оси» | 90° |
|  | 358 | «под 45°» |  |
|  | 359 | «по сечению» |  |
| 190 | 360 | «по оси» | 0° |
|  | 361 | «под 45°» |  |
|  | 362 | «по сечению» |  |
| 191 | 363 | «по оси» | 270° |
|  | 364 | «под 45°» |  |
|  | 365 | «по сечению» |  |
| 192 | 366 | «по оси» | 180° |
|  | 367 | «под 45°» |  |
|  | 368 | «по сечению» |  |
| 193 | 369 | «по оси» | 90° |
|  | 370 | «под 45°» |  |
|  | 371 | «по сечению» |  |
| 194 | 372 | «по оси» | 0° |
|  | 373 | «под 45°» |  |
|  | 374 | «по сечению» |  |
| 195 | 375 | «по оси» | 270° |
|  | 376 | «под 45°» |  |
|  | 377 | «по сечению» |  |
| 196 | 378 | «по оси» | 180° |
|  | 379 | «под 45°» |  |
|  | 380 | «по сечению» |  |
| 197 | 381 | «по оси» | 90° |
|  | 382 | «под 45°» |  |
|  | 383 | «по сечению» |  |
| 198 | 384 | «по оси» | 0° |
|  | 385 | «под 45°» |  |
|  | 386 | «по сечению» |  |
| 199 | 387 | «по оси» | 270° |
|  | 388 | «под 45°» |  |
|  | 389 | «по сечению» |  |
| 200 | 390 | «по оси» | 180° |
|  | 391 | «под 45°» |  |
|  | 392 | «по сечению» |  |
| 201 | 393 | «по оси» | 90° |
|  | 394 | «под 45°» |  |
|  | 395 | «по сечению» |  |
| 202 | 396 | «по оси» | 0° |
|  | 397 | «под 45°» |  |
|  | 398 | «по сечению» |  |
| 203 | 399 | «по оси» | 270° |
|  | 3100 | «под 45°» |  |
|  | 3101 | «по сечению» |  |
| 204 | 3102 | «по оси» | 180° |
|  | 3103 | «под 45°» |  |
|  | 3104 | «по сечению» |  |
| 205 | 3105 | «по оси» | 90° |
|  | 3106 | «под 45°» |  |
|  | 3107 | «по сечению» |  |
| 206 | 3108 | «по оси» | 0° |
|  | 3109 | «под 45°» |  |
|  | 3110 | «по сечению» |  |
| 207 | 3111 | «по оси» | 270° |
|  | 3112 | «под 45°» |  |
|  | 3113 | «по сечению» |  |
| 208 | 3114 | «по оси» | 180° |
|  | 3115 | «под 45°» |  |
|  | 3116 | «по сечению» |  |
| 209 | 3117 | «по оси» | 90° |
|  | 3118 | «под 45°» |  |
|  | 3119 | «по сечению» |  |
| 210 | 3120 | «по оси» | 0° |
|  | 3121 | «под 45°» |  |
|  | 3122 | «по сечению» |  |
| 211 | 3123 | «по оси» | 270° |
|  | 3124 | «под 45°» |  |
|  | 3125 | «по сечению» |  |
| 212 | 3126 | «по оси» | 180° |
|  | 3127 | «под 45°» |  |
|  | 3128 | «по сечению» |  |
| 213 | 3129 | «по оси» | 90° |
|  | 3130 | «под 45°» |  |
|  | 3131 | «по сечению» |  |
| 214 | 3132 | «по оси» | 0° |
|  | 3133 | «под 45°» |  |
|  | 3134 | «по сечению» |  |
| 215 | 3135 | «по оси» | 270° |
|  | 3136 | «под 45°» |  |
|  | 3137 | «по сечению» |  |
| 216 | 3138 | «по оси» | 180° |
|  | 3139 | «под 45°» |  |
|  | 3140 | «по сечению» |  |
| 217 | 3141 | «по оси» | 90° |
|  | 3142 | «под 45°» |  |
|  | 3143 | «по сечению» |  |
| 218 | 3144 | «по оси» | 0° |
|  | 3145 | «под 45°» |  |
|  | 3146 | «по сечению» |  |
| 219 | 3147 | «по оси» | 270° |
|  | 3148 | «под 45°» |  |
|  | 3149 | «по сечению» |  |
| 220 | 3150 | «по оси» | 180° |
|  | 3151 | «под 45°» |  |
|  | 3152 | «по сечению» |  |
| 221 | 3153 | «по оси» | 90° |
|  | 3154 | «под 45°» |  |
|  | 3155 | «по сечению» |  |
| 222 | 3156 | «по оси» | 0° |
|  | 3157 | «под 45°» |  |
|  | 3158 | «по сечению» |  |
| 223 | 3159 | «по оси» | 270° |
|  | 3160 | «под 45°» |  |
|  | 3161 | «по сечению» |  |
| 224 | 3162 | «по оси» | 180° |
|  | 3163 | «под 45°» |  |
|  | 3164 | «по сечению» |  |
| 225 | 3165 | «по оси» | 90° |
|  | 3166 | «под 45°» |  |
|  | 3167 | «по сечению» |  |
| 226 | 3168 | «по оси» | 270° |
|  | 3169 | «под 45°» |  |
|  | 3170 | «по сечению» |  |
| 227 | 3171 | «по оси» | 90° |
|  | 3172 | «под 45°» |  |
|  | 3173 | «по сечению» |  |
| 228 | 3174 | «по оси» | 270° |
|  | 3175 | «под 45°» |  |
|  | 3176 | «по сечению» |  |
| 229 | 3177 | «по оси» | 0° |
|  | 3178 | «под 45°» |  |
|  | 3179 | «по сечению» |  |
| 230 | 3180 | «по оси» | 180° |
|  | 3181 | «под 45°» |  |
|  | 3182 | «по сечению» |  |
| 231 | 3183 | «по оси» | 0° |
|  | 3184 | «под 45°» |  |
|  | 3185 | «по сечению» |  |
| 232 | 3186 | «по оси» | 180° |
|  | 3187 | «под 45°» |  |
|  | 3188 | «по сечению» |  |
| 233 | 41 | «по оси» | 90° |
|  | 42 | «по сечению» |  |
| 224 | 43 | «по оси» | 0° |
|  | 44 | «по сечению» |  |
| 225 | 45 | «по оси» | 270° |
|  | 46 | «по сечению» |  |
| 226 | 47 | «по оси» | 180° |
|  | 48 | «по сечению» |  |
| 227 | 49 | «по оси» | 90° |
|  | 410 | «по сечению» |  |
| 228 | 411 | «по оси» | 0° |
|  | 412 | «по сечению» |  |
| 229 | 413 | «по оси» | 270° |
|  | 414 | «по сечению» |  |
| 230 | 415 | «по оси» | 180° |
|  | 416 | «по сечению» |  |
| 231 | 417 |  | 270° (см. Рис. А.4) |
|  | 418 |  |  |
| 232 | 419 | «по радиусу» | 225° (см. Рис. А.4) |
|  | 440 | «по оси» |  |
| 233 | 421 | «по оси» | 90° |
|  | 422 | «под 45°» |  |
|  | 423 | «по сечению» |  |
| 234 | 424 | «по оси» | 0° |
|  | 425 | «под 45°» |  |
|  | 426 | «по сечению» |  |
| 235 | 427 | «по оси» | 270° |
|  | 428 | «под 45°» |  |
|  | 429 | «по сечению» |  |
| 236 | 430 | «по оси» | 180° |
|  | 431 | «под 45°» |  |
|  | 432 | «по сечению» |  |
| 237 | 433 | «по оси» | 90° |
|  | 434 | «под 45°» |  |
|  | 435 | «по сечению» |  |
| 238 | 436 | «по оси» | 0° |
|  | 437 | «под 45°» |  |
|  | 438 | «по сечению» |  |
| 239 | 439 | «по оси» | 270° |
|  | 440 | «под 45°» |  |
|  | 441 | «по сечению» |  |
| 240 | 442 | «по оси» | 180° |
|  | 443 | «под 45°» |  |
|  | 444 | «по сечению» |  |
| 241 | 445 | «по оси» | 90° |
|  | 446 | «под 45°» |  |
|  | 447 | «по сечению» |  |
| 242 | 448 | «по оси» | 0° |
|  | 449 | «под 45°» |  |
|  | 450 | «по сечению» |  |
| 243 | 451 | «по оси» | 270° |
|  | 452 | «под 45°» |  |
|  | 453 | «по сечению» |  |
| 244 | 454 | «по оси» | 180° |
|  | 455 | «под 45°» |  |
|  | 456 | «по сечению» |  |
| 245 | 457 | «по оси» | 90° |
|  | 458 | «под 45°» |  |
|  | 459 | «по сечению» |  |
| 246 | 460 | «по оси» | 0° |
|  | 461 | «под 45°» |  |
|  | 462 | «по сечению» |  |
| 247 | 463 | «по оси» | 270° |
|  | 464 | «под 45°» |  |
|  | 465 | «по сечению» |  |
| 248 | 466 | «по оси» | 180° |
|  | 467 | «под 45°» |  |
|  | 468 | «по сечению» |  |
| 249 | 469 | «по оси» | 90° |
|  | 470 | «под 45°» |  |
|  | 471 | «по сечению» |  |
| 250 | 472 | «по оси» | 0° |
|  | 473 | «под 45°» |  |
|  | 474 | «по сечению» |  |
| 251 | 475 | «по оси» | 270° |
|  | 476 | «под 45°» |  |
|  | 477 | «по сечению» |  |
| 252 | 478 | «по оси» | 180° |
|  | 479 | «под 45°» |  |
|  | 480 | «по сечению» |  |
| 253 | 481 | «по оси» | 90° |
|  | 482 | «под 45°» |  |
|  | 483 | «по сечению» |  |
| 254 | 484 | «по оси» | 0° |
|  | 485 | «под 45°» |  |
|  | 486 | «по сечению» |  |
| 255 | 487 | «по оси» | 270° |
|  | 488 | «под 45°» |  |
|  | 489 | «по сечению» |  |
| 256 | 490 | «по оси» | 180° |
|  | 491 | «под 45°» |  |
|  | 492 | «по сечению» |  |
| 257 | 493 | «по оси» | 90° |
|  | 494 | «под 45°» |  |
|  | 495 | «по сечению» |  |
| 258 | 496 | «по оси» | 0° |
|  | 497 | «под 45°» |  |
|  | 498 | «по сечению» |  |
| 259 | 499 | «по оси» | 270° |
|  | 4100 | «под 45°» |  |
|  | 4101 | «по сечению» |  |
| 260 | 4102 | «по оси» | 180° |
|  | 4103 | «под 45°» |  |
|  | 4104 | «по сечению» |  |
| 261 | 4105 | «по оси» | 90° |
|  | 4106 | «под 45°» |  |
|  | 4107 | «по сечению» |  |
| 262 | 4108 | «по оси» | 0° |
|  | 4109 | «под 45°» |  |
|  | 4110 | «по сечению» |  |
| 263 | 4111 | «по оси» | 270° |
|  | 4112 | «под 45°» |  |
|  | 4113 | «по сечению» |  |
| 264 | 4114 | «по оси» | 180° |
|  | 4115 | «под 45°» |  |
|  | 4116 | «по сечению» |  |
| 265 | 4117 | «по оси» | 90° |
|  | 4118 | «под 45°» |  |
|  | 4119 | «по сечению» |  |
| 266 | 4120 | «по оси» | 0° |
|  | 4121 | «под 45°» |  |
|  | 4123 | «по сечению» |  |
| 267 | 4123 | «по оси» | 270° |
|  | 4124 | «под 45°» |  |
|  | 4125 | «по сечению» |  |
| 268 | 4126 | «по оси» | 180° |
|  | 4127 | «под 45°» |  |
|  | 4128 | «по сечению» |  |
| 269 | 4129 | «по оси» | 90° |
|  | 4130 | «под 45°» |  |
|  | 4131 | «по сечению» |  |
| 270 | 4132 | «по оси» | 0° |
|  | 4133 | «под 45°» |  |
|  | 4134 | «по сечению» |  |
| 271 | 4135 | «по оси» | 270° |
|  | 4136 | «под 45°» |  |
|  | 4137 | «по сечению» |  |
| 272 | 4138 | «по оси» | 180° |
|  | 4139 | «под 45°» |  |
|  | 4140 | «по сечению» |  |
| 273 | 4141 | «по оси» | 90° |
|  | 4142 | «под 45°» |  |
|  | 4143 | «по сечению» |  |
| 274 | 4144 | «по оси» | 0° |
|  | 4145 | «под 45°» |  |
|  | 4146 | «по сечению» |  |
| 275 | 4147 | «по оси» | 270° |
|  | 4148 | «под 45°» |  |
|  | 4149 | «по сечению» |  |
| 276 | 4150 | «по оси» | 180° |
|  | 4151 | «под 45°» |  |
|  | 4152 | «по сечению» |  |
| 277 | 4153 | «по оси» | 90° |
|  | 4154 | «под 45°» |  |
|  | 4155 | «по сечению» |  |
| 278 | 4156 | «по оси» | 0° |
|  | 4157 | «под 45°» |  |
|  | 4158 | «по сечению» |  |
| 279 | 4159 | «по оси» | 270° |
|  | 4160 | «под 45°» |  |
|  | 4161 | «по сечению» |  |
| 280 | 4162 | «по оси» | 180° |
|  | 4163 | «под 45°» |  |
|  | 4164 | «по сечению» |  |
| 281 | 4165 | «по оси» | 90° |
|  | 4166 | «под 45°» |  |
|  | 4167 | «по сечению» |  |
| 282 | 4168 | «по оси» | 270° |
|  | 4169 | «под 45°» |  |
|  | 4170 | «по сечению» |  |
| 283 | 4171 | «по оси» | 90° |
|  | 4172 | «под 45°» |  |
|  | 4173 | «по сечению» |  |
| 284 | 4174 | «по оси» | 270° |
|  | 4175 | «под 45°» |  |
|  | 4176 | «по сечению» |  |
| 285 | 4177 | «по оси» | 0° |
|  | 4178 | «под 45°» |  |
|  | 4179 | «по сечению» |  |
| 286 | 4180 | «по оси» | 180° |
|  | 4181 | «под 45°» |  |
|  | 4182 | «по сечению» |  |
| 287 | 4183 | «по оси» | 0° |
|  | 4184 | «под 45°» |  |
|  | 4185 | «по сечению» |  |
| 288 | 4186 | «по оси» | 180° |
|  | 4187 | «под 45°» |  |
|  | 4188 | «по сечению» |  |