## Лист2
Частичное выполнение ТЗ, сложно доработать
Простая доработка - будет выполнена при заключении договора
Частичное выполнение ТЗ/ Требуется доработка/ нужно ТЗ
№ | Наименование | MR-300 | Recorder Мера | Recorder+plugin (Алод) | WinПОС (постобработка)
1 | База данных испытаний (упорядоченная каталогизация замеров с построением древовидной структуры Объект-Испытание-Регистрация) | - | - | + | +
2 | Циклограмма управления испытанием (выдача управляющих воздействий при испытании) | - | - | + | +
3 | Расчет амплитуды/фазы | + | - | + | +
4 | Построение амплитуды/фазы от частоты | - | - | + | +
5 | Форма сигнала (отображение/ регистрация) | + | + | + | +
6 | Расчет Тахо по спектру | - | - | + | +
7 | Интеграл | + | - | + | +
8 | Спектр | +-нет лог-ой оси | - | - реализованы флажки на максимумы в преднастроенных полосах; - реализованы подписи названий полос; - реализованы логарифмические масштабы; - трубки допуска на частотную полосу | +
9 | Спектр огибающей | - | - | в работе | Уточнить что подразумевается вероятно есть, можно сделать
10 | Пик фактор | - | - | + | +
11 | Компонент векторная диаграмма (отображение на комплексной плоскости векторов гармоник) | - | - | в работе
12 | Орбита | - | + | - реализовано в полярных координатах - реализовано отображение начала оборота | +-Можно построить как параметр по параметру
13 | Спектр собственных частот (ударный тест) | - | + | Можно сделать - сложность около 2х недель | +
14 | Спектр 1/3 октавы | + | - | Не сложно сделать (2-3 дня) | +
15 | SQL БДИ для оценочных значений (Длительный мониторинг) |  |  | Готов, необходима поддержка в постобработке
16 | Разгон/выбег. Требуется уточнить - если подразумевается амплитуда и фаза от частоты то см. п.п.2 | - | - | + | +
17 | Эксцесс - требуется ТЗ. WinПОС считает эксцесс как статическую оценку по интервалу сигнала. Для режима реального времени нужно ТЗ на определение интервала расчета | - | - | в работе | +
18 | Балансировочная программа (плоскости/точки) | - | - | в разработке (в настоящий момент для авиационного двигателя) | -
19 | Введение данных (Kпреобр. датчика) | + | + | + | +
20 | Модальный анализ: Слишком широкое понятие, требуется ТЗ | - | - | - Можно сделать при наличии ТЗ (сложность тружно определить) | - Можно сделать при наличии ТЗ (сложность тружно определить)
21 | Подключение к стационарным системам | +- Только протокол OPC для передачи данных в внешние системы | +-OPC клиент/сервер | OPC клиент/сервер Modbus TCP (Master/Slave) Modbus RTU - Можно нарастить функционал при наличие ТЗ | Можно разработать конвертер файлов других систем, Поддержка распространенных форматов
22 | Экспертная система | - | - | см. пункт спектр: добавлен редактор кинематической схемы объекта - можно создать список мест установки датчиков и список полос. На спектре отображаются частотные полосы, максимумы в частотных полосах и названия полос | - Можно сделать при наличии ТЗ (Трудоемкость при наличие ТЗ)
23 | База данных испытаний (нет в ТЗ) Упорядоченное хранение замеров в структуре каталогов | - | - | + | -
24