## Данные отчета
Режим |  | MS-142-{mic20- 2- 1} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2- 2} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2- 3} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2- 4} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2- 5} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2- 6} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2- 7} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2- 8} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2- 9} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2-10} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2-11} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2-12} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2-13} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2-14} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2-15} | [14 empty] | MS-142-{mic20- 2-16}
Замер | Время | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr | M | D | RMS | R | E | A3 | A4 | Xmin | min | Xmax | max | F1 | mag1 | Bandrms | dekr
/Signals/ms142.mera | 100..3900 инд. | -30685.6392 | 72.4186 | 30685.6404 | 99 | 8.5099 | 0.18657 | 6.7319 | 1.946 | -30731 | 1.066 | -30632 | 59.5703 | 1.7755 | 2.1625 | 0.059469 | -30685.5408 | 66.7896 | 30685.5419 | 87 | 8.1725 | -0.27533 | 6.4071 | 1.2085 | -30739 | 0.4585 | -30652 | 28.3203 | 1.2614 | 1.5806 | 0.18763 | -30685.5682 | 60.9119 | 30685.5692 | 76 | 7.8046 | 0.20747 | 5.4014 | 1.8175 | -30723 | 1.649 | -30647 | 84.9609 | 1.2272 | 2.0074 | 0.041697 | -30686.14 | 62.4058 | 30686.141 | 91 | 7.8997 | -0.21712 | 6.8516 | 1.3485 | -30731 | 1.0285 | -30640 | 33.2031 | 1.2276 | 1.4504 | 0.10669 | -30686.2371 | 65.3254 | 30686.2382 | 90 | 8.0824 | 0.065234 | 6.6605 | 1.746 | -30732 | 0.558 | -30642 | 93.75 | 1.2185 | 1.9486 | 0.037787 | -30686.8784 | 68.6022 | 30686.8795 | 113 | 8.2826 | -0.24915 | 7.953 | 0.6985 | -30746 | 0.7885 | -30633 | 122.0703 | 0.95826 | 2.2105 | 0.029021 | -30686.7461 | 61.4941 | 30686.7471 | 87 | 7.8418 | 0.18484 | 6.5261 | 0.6165 | -30726 | 1.918 | -30639 | 120.1172 | 1.0496 | 2.0924 | 0.029493 | -30687.0211 | 63.2436 | 30687.0221 | 80 | 7.9526 | 0.051711 | 6.5309 | 1.7555 | -30730 | 0.5885 | -30650 | 92.7734 | 1.153 | 2.0812 | 0.038185 | -30686.9289 | 66.7062 | 30686.93 | 92 | 8.1674 | 0.17934 | 6.6715 | 1.3475 | -30732 | 0.2385 | -30640 | 97.6562 | 1.2161 | 2.3596 | 0.036276 | -30687.1089 | 66.5151 | 30687.11 | 101 | 8.1557 | -0.15104 | 7.6282 | 1.1885 | -30735 | 0.8065 | -30634 | 64.4531 | 1.0957 | 1.8762 | 0.054964 | -30687.3161 | 63.425 | 30687.3171 | 83 | 7.964 | 0.081841 | 6.4113 | 1.0485 | -30729 | 1.746 | -30646 | 163.0859 | 1.1898 | 2.5225 | 0.021722 | -30687.1237 | 63.8768 | 30687.1247 | 84 | 7.9923 | -0.0088518 | 6.879 | 0.788 | -30729 | 1.746 | -30645 | 529.2969 | 1.0356 | 3.6996 | 0.006693 | -30687.5003 | 65.1645 | 30687.5013 | 101 | 8.0725 | -0.27297 | 6.5888 | 0.588 | -30739 | 1.908 | -30638 | 187.5 | 1.1096 | 2.7882 | 0.018894 | -30687.4655 | 67.9293 | 30687.4666 | 110 | 8.2419 | -0.05715 | 7.9894 | 0.6165 | -30747 | 1.528 | -30637 | 308.5938 | 1.1668 | 2.8302 | 0.01148 | -30687.5337 | 66.9291 | 30687.5348 | 90 | 8.181 | -0.18019 | 6.7904 | 1.2675 | -30735 | 0.8065 | -30645 | 283.2031 | 1.0091 | 2.8686 | 0.012509 | -30687.5297 | 68.1434 | 30687.5308 | 96 | 8.2549 | 0.0058887 | 7.0202 | 0.3185 | -30735 | 1.538 | -30639 | 313.4766 | 0.99686 | 2.9724 | 0.011301
| 4100..7900 инд. | -21473.495 | 59.195 | 21473.4964 | 92 | 7.6938 | -0.016469 | 7.177 | 2.6625 | -21523 | 3.631 | -21431 | 721.6797 | 0.9865 | 3.6092 | 0.0049088 | -21473.2655 | 58.2303 | 21473.2669 | 102 | 7.6309 | -0.2184 | 7.8326 | 3.5695 | -21529 | 2.5745 | -21427 | 717.7734 | 0.90464 | 3.8176 | 0.0049355 | -21473.4734 | 55.1796 | 21473.4747 | 83 | 7.4283 | 0.26075 | 7.06 | 3.7095 | -21512 | 2.0745 | -21429 | 72.2656 | 1.0378 | 1.8514 | 0.049022 | -21473.6174 | 57.5235 | 21473.6187 | 104 | 7.5844 | -0.31509 | 7.7705 | 2.89 | -21532 | 3.3415 | -21428 | 60.5469 | 1.0771 | 1.6845 | 0.05851 | -21473.9418 | 57.1124 | 21473.9432 | 92 | 7.5573 | -0.16087 | 6.9004 | 2.2745 | -21527 | 3.7095 | -21435 | 214.8438 | 1.1187 | 2.7465 | 0.016489 | -21474.2524 | 57.8381 | 21474.2537 | 97 | 7.6051 | -0.26872 | 7.6218 | 3.4095 | -21522 | 3.042 | -21425 | 88.8672 | 0.91706 | 1.718 | 0.039864 | -21474.235 | 55.2322 | 21474.2363 | 82 | 7.4318 | 0.01296 | 6.867 | 3.512 | -21511 | 3.7815 | -21429 | 899.4141 | 0.93974 | 3.4004 | 0.0039388 | -21474.4255 | 54.2956 | 21474.4268 | 76 | 7.3686 | -0.034025 | 6.2279 | 2.144 | -21514 | 2.374 | -21438 | 30.2734 | 1.1152 | 1.5321 | 0.17553 | -21474.5597 | 56.7672 | 21474.5611 | 86 | 7.5344 | -0.21334 | 6.3119 | 2.782 | -21520 | 2.714 | -21434 | 125 | 1.0826 | 1.886 | 0.028341 | -21474.6526 | 59.3692 | 21474.654 | 89 | 7.7051 | -0.22056 | 6.927 | 3.3415 | -21528 | 2.9615 | -21439 | 93.75 | 1.0327 | 1.6918 | 0.037787 | -21474.7216 | 58.2352 | 21474.7229 | 106 | 7.6312 | 0.021252 | 7.5033 | 3.8595 | -21527 | 2.952 | -21421 | 119.1406 | 1.0585 | 2.1108 | 0.029734 | -21474.5795 | 62.1779 | 21474.5809 | 80 | 7.8853 | -0.013409 | 6.9657 | 3.7815 | -21515 | 3.212 | -21435 | 25.3906 | 0.95032 | 1.3015 | 0.20928 | -21474.6379 | 55.9547 | 21474.6392 | 77 | 7.4803 | -0.029569 | 6.3603 | 3.6595 | -21512 | 2.1045 | -21435 | 123.0469 | 1.2482 | 2.1444 | 0.02879 | -21474.6674 | 58.1115 | 21474.6687 | 98 | 7.6231 | -0.055968 | 6.7203 | 2.334 | -21516 | 2.614 | -21418 | 129.8828 | 0.99021 | 1.9977 | 0.040913 | -21475.0261 | 61.2715 | 21475.0275 | 97 | 7.8276 | -0.10194 | 7.81 | 2.482 | -21523 | 3.3515 | -21426 | 278.3203 | 1.1438 | 2.6787 | 0.012728 | -21474.8737 | 50.8137 | 21474.8749 | 94 | 7.1284 | -0.11131 | 7.3652 | 3.8215 | -21516 | 2.524 | -21422 | 52.7344 | 0.95244 | 1.4205 | 0.067178
| 8100..11900 инд. | -15332.1789 | 59.253 | 15332.1809 | 104 | 7.6976 | 0.14719 | 7.7463 | 4.776 | -15380 | 4.796 | -15276 | 93.75 | 1.0059 | 1.5585 | 0.037787 | -15332.0479 | 54.6037 | 15332.0497 | 82 | 7.3894 | -0.11285 | 6.9013 | 5.815 | -15378 | 4.308 | -15296 | 90.8203 | 1.1621 | 1.653 | 0.039006 | -15331.7855 | 53.2293 | 15331.7873 | 85 | 7.2958 | -0.26159 | 7.8939 | 4.776 | -15378 | 5.5055 | -15293 | 187.5 | 0.89992 | 2.5263 | 0.028341 | -15332.4061 | 51.4163 | 15332.4077 | 78 | 7.1705 | -0.16656 | 5.6327 | 5.8055 | -15370 | 4.7575 | -15292 | 31.25 | 0.9247 | 1.0347 | 0.11336 | -15332.6016 | 54.1713 | 15332.6033 | 76 | 7.3601 | -0.35559 | 6.3715 | 5.8055 | -15375 | 5.4375 | -15299 | 534.1797 | 0.98106 | 2.9606 | 0.0066318 | -15332.5074 | 50.0073 | 15332.509 | 76 | 7.0716 | -0.15721 | 5.9891 | 4.2285 | -15372 | 4.838 | -15296 | 90.8203 | 0.97761 | 1.6315 | 0.039006 | -15332.6392 | 54.077 | 15332.641 | 92 | 7.3537 | 0.012562 | 6.9679 | 5.3575 | -15381 | 5.805 | -15289 | 63.4766 | 1.074 | 1.4946 | 0.055809 | -15332.6518 | 50.5097 | 15332.6535 | 76 | 7.107 | 0.12009 | 6.4155 | 4.976 | -15371 | 4.6755 | -15295 | 187.5 | 1.0395 | 2.312 | 0.018894 | -15332.9926 | 62.7738 | 15332.9947 | 119 | 7.923 | -0.31941 | 10.963 | 4.126 | -15407 | 5.7055 | -15288 | 29.2969 | 1.0955 | 1.6001 | 0.12092 | -15333.0403 | 56.4372 | 15333.0421 | 86 | 7.5125 | -0.019999 | 6.928 | 4.7475 | -15379 | 5.4175 | -15293 | 778.3203 | 1.0447 | 3.6846 | 0.0045516 | -15333.0363 | 49.716 | 15333.0379 | 82 | 7.051 | -0.15176 | 6.8071 | 4.776 | -15375 | 4.318 | -15293 | 128.9062 | 0.83154 | 1.9947 | 0.068705 | -15333.1866 | 51.8322 | 15333.1883 | 71 | 7.1995 | -0.092666 | 5.8028 | 4.3075 | -15369 | 5.1055 | -15298 | 467.7734 | 0.89258 | 3.0205 | 0.0075733 | -15333.0597 | 57.2686 | 15333.0616 | 99 | 7.5676 | -0.32551 | 7.5943 | 5.5575 | -15391 | 5.357 | -15292 | 162.1094 | 1.1409 | 2.4248 | 0.021853 | -15333.0839 | 50.8282 | 15333.0856 | 84 | 7.1294 | -0.042099 | 6.2285 | 5.3575 | -15374 | 4.448 | -15290 | 692.3828 | 0.88803 | 3.6189 | 0.0051165 | -15333.1326 | 52.7921 | 15333.1344 | 98 | 7.2658 | -0.097197 | 7.8802 | 5.577 | -15394 | 4.448 | -15296 | 97.6562 | 0.9714 | 1.5276 | 0.036276 | -15332.9329 | 53.7778 | 15332.9346 | 87 | 7.3333 | 0.26133 | 6.5784 | 4.3275 | -15374 | 4.328 | -15287 | 286.1328 | 0.97883 | 2.6302 | 0.012381
| 12100..15900 инд. | -6120.2229 | 53.8963 | 6120.2273 | 82 | 7.3414 | -0.30273 | 6.9258 | 7.834 | -6168 | 7.3145 | -6086 | 146.4844 | 0.90516 | 2.0885 | 0.024184 | -6120.4221 | 54.2903 | 6120.4265 | 76 | 7.3682 | 0.16595 | 6.4069 | 7.794 | -6158 | 6.1745 | -6082 | 159.1797 | 1.048 | 2.4465 | 0.022255 | -6120.4355 | 50.3617 | 6120.4396 | 77 | 7.0966 | 0.0099087 | 6.1818 | 6.722 | -6157 | 7.052 | -6080 | 185.5469 | 0.86084 | 2.4926 | 0.028639 | -6120.6037 | 49.4565 | 6120.6077 | 88 | 7.0325 | -0.14139 | 6.9108 | 6.5045 | -6162 | 6.1445 | -6074 | 187.5 | 1.2123 | 2.2788 | 0.018894 | -6120.5382 | 55.401 | 6120.5427 | 81 | 7.4432 | -0.21157 | 6.9493 | 6.7425 | -6164 | 7.742 | -6083 | 187.5 | 1.0509 | 2.4084 | 0.018894 | -6120.4724 | 54.2598 | 6120.4768 | 95 | 7.3661 | 0.006613 | 7.0092 | 7.914 | -6172 | 7.444 | -6077 | 147.4609 | 1.022 | 2.2526 | 0.036036 | -6120.5426 | 51.5644 | 6120.5468 | 90 | 7.1808 | 0.049501 | 6.3962 | 7.924 | -6169 | 7.804 | -6079 | 257.8125 | 0.92544 | 2.7837 | 0.013741 | -6120.6392 | 49.9759 | 6120.6433 | 74 | 7.0694 | 0.11113 | 6.3438 | 7.834 | -6157 | 6.464 | -6083 | 311.5234 | 1.0765 | 2.8218 | 0.011372 | -6120.4945 | 55.3261 | 6120.499 | 83 | 7.4382 | 0.13373 | 6.7201 | 6.392 | -6168 | 6.144 | -6085 | 154.2969 | 0.85867 | 2.3028 | 0.022959 | -6120.7216 | 55.3223 | 6120.7261 | 103 | 7.4379 | -0.036926 | 7.5963 | 7.564 | -6180 | 7.382 | -6077 | 654.2969 | 0.93558 | 3.3685 | 0.0054143 | -6120.6339 | 52.1595 | 6120.6382 | 81 | 7.2222 | 0.066265 | 6.0366 | 7.914 | -6167 | 6.1145 | -6086 | 154.2969 | 1.156 | 2.2243 | 0.022959 | -6120.37 | 54.4816 | 6120.3744 | 88 | 7.3812 | 0.1675 | 7.1489 | 6.514 | -6169 | 6.372 | -6081 | 440.4297 | 0.9314 | 2.971 | 0.0080435 | -6121.1011 | 57.4191 | 6121.1057 | 94 | 7.5775 | -0.25337 | 8.566 | 7.804 | -6171 | 7.334 | -6077 | 318.3594 | 1.1843 | 2.9325 | 0.011128 | -6120.9592 | 51.648 | 6120.9634 | 88 | 7.1867 | -0.33631 | 7.5153 | 6.1745 | -6166 | 6.284 | -6078 | 87.8906 | 0.96576 | 1.6227 | 0.040307 | -6120.6403 | 52.8642 | 6120.6446 | 76 | 7.2708 | -0.00017602 | 6.2354 | 6.4945 | -6157 | 7.1345 | -6081 | 283.2031 | 1.1136 | 2.7864 | 0.012509 | -6120.8063 | 55.6129 | 6120.8109 | 119 | 7.4574 | -1.0543 | 15.1491 | 7.062 | -6206 | 6.484 | -6087 | 623.0469 | 0.9011 | 3.7021 | 0.0056859
| 16100..19900 инд. | 21.7874 | 54.8955 | 23.0124 | 90 | 7.4092 | -0.075163 | 6.6472 | 8.761 | -22 | 8.7315 | 68 | 128.9062 | 0.87794 | 2.0137 | 0.027482 | 22.0987 | 56.2058 | 23.3354 | 84 | 7.4971 | 0.12005 | 6.5441 | 8.6495 | -21 | 8.082 | 63 | 31.25 | 1.1068 | 1.5375 | 0.11336 | 22.2258 | 50.9029 | 23.3426 | 81 | 7.1346 | -0.0033994 | 6.7527 | 8.5195 | -21 | 9.2495 | 60 | 412.1094 | 0.90945 | 2.8064 | 0.0085962 | 21.7774 | 53.8156 | 22.9795 | 80 | 7.3359 | -0.33911 | 6.7876 | 9.0315 | -21 | 9.6815 | 59 | 30.2734 | 1.0307 | 1.3437 | 0.11702 | 21.4534 | 58.1626 | 22.7683 | 79 | 7.6264 | 0.094505 | 6.0085 | 9.1905 | -12 | 8.4715 | 67 | 87.8906 | 1.1602 | 1.8323 | 0.040307 | 21.6932 | 55.8011 | 22.943 | 85 | 7.47 | -0.25 | 6.7984 | 8.5195 | -18 | 8.2295 | 67 | 33.2031 | 1.0099 | 1.3874 | 0.16004 | 21.9392 | 56.4672 | 23.1901 | 92 | 7.5145 | 0.080197 | 7.2971 | 8.3715 | -31 | 9.439 | 61 | 157.2266 | 0.93231 | 1.9871 | 0.022532 | 22.1176 | 57.5337 | 23.3818 | 89 | 7.5851 | -0.21772 | 7.5567 | 9.8985 | -24 | 8.5915 | 65 | 1.9531 | 1.0734 | 0 | 2.7207 | 21.8192 | 58.4198 | 23.1189 | 87 | 7.6433 | 0.10949 | 7.0264 | 8.5195 | -17 | 9.909 | 70 | 92.7734 | 1.153 | 2.0349 | 0.038185 | 21.5424 | 55.7608 | 22.7996 | 87 | 7.4673 | -0.09052 | 6.1646 | 8.461 | -21 | 9.311 | 66 | 89.8438 | 1.1366 | 1.9665 | 0.03943 | 21.9513 | 59.1192 | 23.2586 | 93 | 7.6889 | 0.056009 | 7.5784 | 9.3485 | -28 | 9.439 | 65 | 88.8672 | 1.3113 | 1.9487 | 0.039864 | 22.1639 | 59.5491 | 23.4686 | 83 | 7.7168 | 0.017714 | 6.7358 | 8.1095 | -20 | 8.751 | 63 | 88.8672 | 0.96185 | 1.9301 | 0.059796 | 21.3532 | 55.9663 | 22.6254 | 91 | 7.4811 | -0.21695 | 7.2838 | 9.181 | -32 | 9.4385 | 59 | 125.9766 | 0.93683 | 2.0037 | 0.028121 | 21.9342 | 53.3529 | 23.1181 | 75 | 7.3043 | -0.15282 | 6.0533 | 9.5605 | -16 | 8.491 | 59 | 97.6562 | 1.1796 | 2.0138 | 0.036276 | 22.1503 | 55.7839 | 23.3753 | 78 | 7.4689 | 0.061597 | 6.8738 | 8.1195 | -22 | 8.1995 | 56 | 933.5938 | 1.2547 | 3.7459 | 0.0037946 | 21.6689 | 54.8727 | 22.8998 | 102 | 7.4076 | -0.13701 | 7.4921 | 8.4715 | -22 | 8.0815 | 80 | 379.8828 | 0.93978 | 2.9118 | 0.0093254
| 20100..23900 инд. | 6165.9537 | 10.9165 | 6165.9546 | 18 | 3.304 | -1.1182 | 3.6386 | 10.11 | 6155 | 10.1375 | 6173 | 941.4062 | 0.49464 | 1.5645 | 0.0037631 | 6162.7934 | 5.3227 | 6162.7939 | 15 | 2.3071 | 0.74542 | 3.858 | 11.536 | 6156 | 10.0865 | 6171 | 466.7969 | 0.36249 | 0.97495 | 0.0075891 | 6166.6689 | 3.774 | 6166.6693 | 15 | 1.9427 | -0.78529 | 4.2805 | 11.6695 | 6157 | 10.4275 | 6172 | 407.2266 | 0.25803 | 0.84314 | 0.013049 | 6164.2395 | 7.0935 | 6164.24 | 17 | 2.6634 | -0.17398 | 2.8433 | 10.789 | 6155 | 11.459 | 6172 | 874.0234 | 0.37309 | 1.4474 | 0.0040532 | 6166.2505 | 5.9325 | 6166.251 | 16 | 2.4357 | -0.83074 | 3.6421 | 11.033 | 6157 | 10.799 | 6173 | 434.5703 | 0.29923 | 1.0086 | 0.0081519 | 6164.7358 | 7.5495 | 6164.7364 | 18 | 2.7476 | -0.19462 | 2.7729 | 11.129 | 6155 | 10.349 | 6173 | 376.9531 | 0.38643 | 1.1314 | 0.0093979 | 6166.1037 | 6.8737 | 6166.1042 | 17 | 2.6218 | -0.73552 | 3.1482 | 10.592 | 6156 | 10.1985 | 6173 | 26.3672 | 0.35337 | 0.43411 | 0.13436 | 6164.9605 | 7.581 | 6164.9611 | 15 | 2.7534 | -0.38613 | 2.8313 | 10.371 | 6156 | 10.31 | 6171 | 121.0938 | 0.38009 | 0.76312 | 0.043882 | 6165.8211 | 7.5637 | 6165.8217 | 18 | 2.7502 | -0.54164 | 3.1 | 11.779 | 6155 | 11.376 | 6173 | 217.7734 | 0.38553 | 0.81027 | 0.016267 | 6165.1 | 7.6625 | 6165.1006 | 16 | 2.7681 | -0.30102 | 2.6694 | 10.219 | 6156 | 11.427 | 6172 | 68.3594 | 0.3754 | 0.54424 | 0.051823 | 6165.6905 | 7.8558 | 6165.6912 | 17 | 2.8028 | -0.50787 | 2.8109 | 11.706 | 6155 | 10.1295 | 6172 | 749.0234 | 0.39536 | 1.5661 | 0.0047296 | 6165.3713 | 7.4412 | 6165.3719 | 18 | 2.7279 | -0.34114 | 2.8311 | 10.7095 | 6156 | 11.507 | 6174 | 875 | 0.32378 | 1.4384 | 0.0040487 | 6165.6676 | 7.7397 | 6165.6683 | 17 | 2.782 | -0.51748 | 2.845 | 10.5865 | 6156 | 11.438 | 6173 | 153.3203 | 0.34751 | 0.7767 | 0.023106 | 6165.3445 | 7.8674 | 6165.3451 | 18 | 2.8049 | -0.42213 | 2.5876 | 10.909 | 6154 | 10.7895 | 6172 | 681.6406 | 0.4038 | 1.4407 | 0.0051971 | 6165.7203 | 7.7772 | 6165.7209 | 17 | 2.7888 | -0.52342 | 2.8533 | 11.1965 | 6155 | 10.348 | 6172 | 96.6797 | 0.36811 | 0.56019 | 0.036642 | 6165.5666 | 7.7292 | 6165.5672 | 16 | 2.7801 | -0.44526 | 2.8217 | 11.8805 | 6156 | 10.3395 | 6172 | 596.6797 | 0.35083 | 1.3029 | 0.0059372
| 24100..27900 инд. | 15375.8434 | 23.1555 | 15375.8442 | 21 | 4.812 | -0.34389 | 1.856 | 12.076 | 15365 | 12.422 | 15386 | 310.5469 | 0.70134 | 2.102 | 0.011408 | 15370.1458 | 2.343 | 15370.1459 | 17 | 1.5307 | 0.46557 | 5.5966 | 12.684 | 15364 | 12.295 | 15381 | 250.9766 | 0.20261 | 0.47175 | 0.014115 | 15371.9997 | 3.1385 | 15371.9998 | 16 | 1.7716 | 0.20742 | 3.5615 | 13.042 | 15363 | 12.1105 | 15379 | 217.7734 | 0.22884 | 0.56171 | 0.016267 | 15373 | 4.2601 | 15373.0001 | 14 | 2.064 | 0.26379 | 2.9288 | 13.6215 | 15367 | 12.0505 | 15381 | 252.9297 | 0.28083 | 0.65464 | 0.014006 | 15373.7063 | 4.6081 | 15373.7065 | 15 | 2.1467 | 0.27689 | 2.8862 | 12.063 | 15367 | 12.922 | 15382 | 28.3203 | 0.38088 | 0.45985 | 0.12509 | 15374.0534 | 5.2004 | 15374.0536 | 18 | 2.2804 | 0.12822 | 2.9934 | 13.2115 | 15365 | 12.295 | 15383 | 64.4531 | 0.32286 | 0.51183 | 0.10993 | 15374.3518 | 5.0699 | 15374.352 | 14 | 2.2516 | 0.14605 | 2.8809 | 12.626 | 15368 | 12.7775 | 15382 | 468.75 | 0.25949 | 1.0033 | 0.0075575 | 15374.6574 | 5.4862 | 15374.6575 | 16 | 2.3423 | 0.17596 | 2.7824 | 13.162 | 15366 | 12.353 | 15382 | 436.5234 | 0.32634 | 0.94173 | 0.0081154 | 15374.6784 | 5.2301 | 15374.6786 | 16 | 2.2869 | 0.18787 | 3.0725 | 12.507 | 15367 | 12.4225 | 15383 | 994.1406 | 0.31357 | 0.96864 | 0.0035635 | 15374.5529 | 5.1912 | 15374.5531 | 15 | 2.2784 | 0.10349 | 2.7966 | 13.642 | 15367 | 12.4895 | 15382 | 904.2969 | 0.3047 | 1.1042 | 0.0039175 | 15374.6187 | 5.1973 | 15374.6189 | 14 | 2.2798 | 0.1302 | 2.7697 | 12.572 | 15368 | 13.0115 | 15382 | 655.2734 | 0.28749 | 1.1224 | 0.0054063 | 15374.6082 | 5.1997 | 15374.6083 | 16 | 2.2803 | 0.15529 | 2.8341 | 12.052 | 15368 | 12.0625 | 15384 | 814.4531 | 0.33792 | 1.3345 | 0.0043496 | 15374.5616 | 5.4108 | 15374.5618 | 14 | 2.3261 | 0.23105 | 2.7945 | 12.703 | 15368 | 12.222 | 15382 | 157.2266 | 0.26248 | 0.64481 | 0.022532 | 15374.6155 | 5.3281 | 15374.6157 | 15 | 2.3083 | 0.16454 | 2.7528 | 12.4215 | 15367 | 12.5135 | 15382 | 409.1797 | 0.28366 | 0.97149 | 0.0086578 | 15374.6442 | 5.2911 | 15374.6444 | 16 | 2.3002 | 0.12338 | 2.82 | 12.572 | 15367 | 12.0695 | 15383 | 127.9297 | 0.26962 | 0.53854 | 0.027692 | 15374.83 | 4.934 | 15374.8302 | 14 | 2.2213 | 0.17327 | 2.835 | 12.6215 | 15368 | 12.31 | 15382 | 153.3203 | 0.29157 | 0.5738 | 0.023106
| 28100..31900 инд. | 21511.0976 | 3.6164 | 21511.0977 | 15 | 1.9017 | 0.57066 | 4.2598 | 14.4675 | 21505 | 14.6365 | 21520 | 844.7266 | 0.24896 | 1.0687 | 0.0062906 | 21510.8176 | 3.0604 | 21510.8177 | 13 | 1.7494 | 0.11634 | 3.0646 | 14.359 | 21505 | 14.627 | 21518 | 309.5703 | 0.2173 | 0.71116 | 0.017165 | 21511.0705 | 3.0948 | 21511.0706 | 16 | 1.7592 | 0.098562 | 3.2537 | 14.6685 | 21504 | 14.062 | 21520 | 65.4297 | 0.23104 | 0.33141 | 0.054143 | 21511.3237 | 3.2155 | 21511.3238 | 19 | 1.7932 | 0.17374 | 3.8436 | 14.9485 | 21503 | 14.998 | 21522 | 309.5703 | 0.22441 | 0.75816 | 0.017165 | 21511.6226 | 3.1158 | 21511.6227 | 16 | 1.7652 | 0.38971 | 4.5409 | 14.795 | 21506 | 15.097 | 21522 | 35.1562 | 0.21007 | 0.29801 | 0.15115 | 21511.8076 | 3.2915 | 21511.8077 | 18 | 1.8142 | 0.20978 | 4.1283 | 14.118 | 21506 | 15.6955 | 21524 | 562.5 | 0.22931 | 0.85295 | 0.0062979 | 21512.0695 | 3.1081 | 21512.0695 | 18 | 1.763 | 0.19209 | 3.8493 | 14.2765 | 21505 | 15.627 | 21523 | 501.9531 | 0.27215 | 0.79665 | 0.0070576 | 21512.2629 | 3.1157 | 21512.263 | 13 | 1.7651 | 0.12579 | 3.2532 | 14.0505 | 21507 | 15.409 | 21520 | 161.1328 | 0.25778 | 0.53947 | 0.021985 | 21512.3458 | 3.2813 | 21512.3459 | 16 | 1.8114 | -0.0035671 | 3.2372 | 14.5585 | 21506 | 15.8975 | 21522 | 308.5938 | 0.23016 | 0.6983 | 0.01148 | 21512.3955 | 3.2294 | 21512.3956 | 18 | 1.7971 | 0.22991 | 4.1786 | 14.5085 | 21506 | 15.1045 | 21524 | 349.6094 | 0.24021 | 0.77266 | 0.010133 | 21512.5261 | 3.2933 | 21512.5261 | 13 | 1.8148 | 0.19025 | 3.4505 | 14.641 | 21507 | 14.1295 | 21520 | 315.4297 | 0.25929 | 0.79682 | 0.011231 | 21512.5532 | 3.3149 | 21512.5532 | 17 | 1.8207 | 0.21351 | 4.4668 | 14.0685 | 21507 | 15.1045 | 21524 | 286.1328 | 0.23327 | 0.73149 | 0.012381 | 21512.6013 | 3.2016 | 21512.6014 | 16 | 1.7893 | 0.14945 | 3.5095 | 14.788 | 21506 | 14.5415 | 21522 | 249.0234 | 0.25203 | 0.69444 | 0.014226 | 21512.6326 | 3.0374 | 21512.6327 | 14 | 1.7428 | 0.11671 | 3.5743 | 14.05 | 21507 | 14.6685 | 21521 | 309.5703 | 0.26919 | 0.74409 | 0.011444 | 21512.6871 | 3.0969 | 21512.6872 | 14 | 1.7598 | -0.00091762 | 3.1332 | 15.156 | 21506 | 15.6655 | 21520 | 249.0234 | 0.28393 | 0.63042 | 0.014226 | 21512.7392 | 2.9399 | 21512.7393 | 13 | 1.7146 | 0.082817 | 3.1462 | 14.2105 | 21508 | 14.6585 | 21521 | 157.2266 | 0.28706 | 0.53801 | 0.022532
| 32100..35900 инд. | 30723.1613 | 5.1635 | 30723.1614 | 21 | 2.2723 | 0.71623 | 5.3893 | 17.698 | 30716 | 17.8455 | 30737 | 215.8203 | 0.33584 | 0.86604 | 0.016414 | 30723.1008 | 4.6808 | 30723.1009 | 19 | 2.1635 | 0.15187 | 3.6135 | 17.3215 | 30716 | 16.2455 | 30735 | 250 | 0.29148 | 0.8071 | 0.021255 | 30723.6326 | 4.4736 | 30723.6327 | 18 | 2.1151 | 0.26624 | 3.6907 | 16.459 | 30717 | 16.1825 | 30735 | 250 | 0.35791 | 0.80278 | 0.01417 | 30724.0553 | 4.5997 | 30724.0553 | 17 | 2.1447 | 0.25914 | 3.636 | 16.7095 | 30717 | 16.1825 | 30734 | 250 | 0.34516 | 0.83713 | 0.01417 | 30724.5434 | 4.5104 | 30724.5435 | 17 | 2.1238 | 0.20536 | 3.4894 | 16.7725 | 30717 | 16.174 | 30734 | 250 | 0.32693 | 0.8312 | 0.01417 | 30724.7829 | 4.6301 | 30724.783 | 16 | 2.1518 | 0.23493 | 3.5646 | 16.508 | 30718 | 16.7985 | 30734 | 61.5234 | 0.34333 | 0.499 | 0.057581 | 30725.1908 | 4.594 | 30725.1909 | 19 | 2.1434 | 0.21256 | 3.7769 | 16.06 | 30717 | 16.182 | 30736 | 340.8203 | 0.29004 | 0.95506 | 0.010394 | 30725.4061 | 4.7656 | 30725.4061 | 19 | 2.183 | 0.25712 | 3.6301 | 17.072 | 30718 | 16.73 | 30737 | 438.4766 | 0.30379 | 1.019 | 0.0080793 | 30725.5203 | 5.0046 | 30725.5203 | 18 | 2.2371 | 0.16749 | 3.4417 | 16.3405 | 30719 | 16.059 | 30737 | 344.7266 | 0.3937 | 1.0848 | 0.010276 | 30725.5582 | 4.8942 | 30725.5582 | 19 | 2.2123 | 0.24447 | 3.7483 | 17.008 | 30718 | 16.9345 | 30737 | 344.7266 | 0.29983 | 1.0492 | 0.010276 | 30725.7453 | 4.8759 | 30725.7453 | 20 | 2.2081 | 0.30539 | 3.858 | 16.4885 | 30718 | 17.2875 | 30738 | 66.4062 | 0.36453 | 0.54597 | 0.053347 | 30725.8174 | 4.879 | 30725.8174 | 19 | 2.2088 | 0.19878 | 3.6507 | 16.4885 | 30718 | 16.923 | 30737 | 220.7031 | 0.38602 | 0.84025 | 0.016051 | 30725.9187 | 4.6501 | 30725.9188 | 19 | 2.1564 | 0.24235 | 3.9162 | 17.3165 | 30719 | 16.061 | 30738 | 66.4062 | 0.32461 | 0.52296 | 0.053347 | 30725.94 | 4.7877 | 30725.9401 | 19 | 2.1881 | 0.20872 | 3.8202 | 16.059 | 30718 | 16.907 | 30737 | 250 | 0.33043 | 0.80626 | 0.01417 | 30726.0066 | 4.5146 | 30726.0067 | 17 | 2.1248 | 0.1058 | 3.4123 | 16.1305 | 30719 | 16.5535 | 30736 | 495.1172 | 0.36983 | 0.93051 | 0.007155 | 30726.1611 | 4.6574 | 30726.1611 | 20 | 2.1581 | 0.20651 | 4.094 | 16.82 | 30718 | 16.469 | 30738 | 469.7266 | 0.31131 | 0.90961 | 0.0075418

## Линейность
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8 | Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Диапазон измерения в ед. АЦП | Ch1: 65536; Ch2: Гц; Ch5: Нелинейность - отклонение мат. ож. на эталонных полках от расчетной калибровочной прямой. Значения с платы могут быть в любых единицах (например коды АЦП)
Строка Y1 | Ch1: 3; Ch2: Y1 и Y2 определяют линейный участок
Строка Y2 | Ch1: 11
Строка Y0 | Ch1: 3; Ch2: Строка с которой начинаются замеренные данные
Строка 0 в расчете | Ch1: 21; Ch2: Строка с которой начинаются данные в странице расчете линейности
Столбец с которого начинаются данные | Ch1: 3; Ch2: Допустимая погрешность; Ch3: 10
Интервал между столбцами | Ch1: 14
Y1Link | 'Данные отчета'!C3 | 'Данные отчета'!R3 | 'Данные отчета'!AG3 | 'Данные отчета'!AV3 | 'Данные отчета'!BK3 | 'Данные отчета'!BZ3 | 'Данные отчета'!CO3 | 'Данные отчета'!DD3 | 'Данные отчета'!DS3 | 'Данные отчета'!EH3 | 'Данные отчета'!EW3 | 'Данные отчета'!FL3 | 'Данные отчета'!GA3 | 'Данные отчета'!GP3 | 'Данные отчета'!HE3 | 'Данные отчета'!HT3
Y2Link | 'Данные отчета'!C11 | 'Данные отчета'!R11 | 'Данные отчета'!AG11 | 'Данные отчета'!AV11 | 'Данные отчета'!BK11 | 'Данные отчета'!BZ11 | 'Данные отчета'!CO11 | 'Данные отчета'!DD11 | 'Данные отчета'!DS11 | 'Данные отчета'!EH11 | 'Данные отчета'!EW11 | 'Данные отчета'!FL11 | 'Данные отчета'!GA11 | 'Данные отчета'!GP11 | 'Данные отчета'!HE11 | 'Данные отчета'!HT11
Y0Link | 'Данные отчета'!C3 | 'Данные отчета'!R3 | 'Данные отчета'!AG3 | 'Данные отчета'!AV3 | 'Данные отчета'!BK3 | 'Данные отчета'!BZ3 | 'Данные отчета'!CO3 | 'Данные отчета'!DD3 | 'Данные отчета'!DS3 | 'Данные отчета'!EH3 | 'Данные отчета'!EW3 | 'Данные отчета'!FL3 | 'Данные отчета'!GA3 | 'Данные отчета'!GP3 | 'Данные отчета'!HE3 | 'Данные отчета'!HT3
Y1 | -30685.6392 | -30685.5408 | -30685.5682 | -30686.14 | -30686.2371 | -30686.8784 | -30686.7461 | -30687.0211 | -30686.9289 | -30687.1089 | -30687.3161 | -30687.1237 | -30687.5003 | -30687.4655 | -30687.5337 | -30687.5297
Y2 | 30723.1613 | 30723.1008 | 30723.6326 | 30724.0553 | 30724.5434 | 30724.7829 | 30725.1908 | 30725.4061 | 30725.5203 | 30725.5582 | 30725.7453 | 30725.8174 | 30725.9187 | 30725.94 | 30726.0066 | 30726.1611
X1 | Ch1: -10; Ch2: Линейность!A21
X2 | Ch1: 10; Ch2: Линейность!A29
dY | 61408.8005 | 61408.6416 | 61409.2008 | 61410.1953 | 61410.7805 | 61411.6613 | 61411.9368 | 61412.4271 | 61412.4492 | 61412.6671 | 61413.0613 | 61412.9411 | 61413.4189 | 61413.4055 | 61413.5403 | 61413.6908
dX | Ch1: 20
k=dY/dX | 3070.44 | 3070.4321 | 3070.46 | 3070.5098 | 3070.539 | 3070.5831 | 3070.5968 | 3070.6214 | 3070.6225 | 3070.6334 | 3070.6531 | 3070.6471 | 3070.6709 | 3070.6703 | 3070.677 | 3070.6845
b0=(Y1-k*X1) | 18.7611 | 18.78 | 19.0322 | 18.9576 | 19.1532 | 18.9522 | 19.2224 | 19.1925 | 19.2957 | 19.2246 | 19.2146 | 19.3468 | 19.2092 | 19.2372 | 19.2364 | 19.3157
Значение эталона | Ch1: Нелинейность (K*X+B-Yизм)
-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7 | -0.0012575 | -0.0014939 | -0.0010904 | -0.0015157 | -0.0010348 | -0.001338 | -0.0010994 | -0.0011161 | -0.00076573 | -0.00084877 | -0.00096935 | -0.00092019 | -0.0012963 | -0.0012014 | -0.00072722 | -0.00091924
-5 | -0.0019228 | -0.0020332 | -0.002262 | -0.0018084 | -0.0014349 | -0.0022213 | -0.001713 | -0.0019263 | -0.0012573 | -0.0013762 | -0.0015479 | -0.0010709 | -0.0016568 | -0.001572 | -0.0015503 | -0.0017916
-2 | -0.0028932 | -0.0025361 | -0.0022161 | -0.0022251 | -0.002116 | -0.0026574 | -0.00218 | -0.002153 | -0.0022198 | -0.002015 | -0.0022241 | -0.0024067 | -0.0015741 | -0.0017458 | -0.0022542 | -0.0019029
0 | -0.0046178 | -0.0050639 | -0.004873 | -0.0043026 | -0.0035099 | -0.0041823 | -0.0041456 | -0.0044634 | -0.0038506 | -0.0035366 | -0.0041759 | -0.0042986 | -0.0032714 | -0.0041153 | -0.0044461 | -0.0035908
2 | -0.0096322 | -0.0048054 | -0.010249 | -0.0065038 | -0.0091847 | -0.0070456 | -0.0086786 | -0.0069051 | -0.0080574 | -0.0070323 | -0.0078885 | -0.007218 | -0.0078072 | -0.0072734 | -0.0078274 | -0.0074491
5 | -0.0074497 | 0.0012125 | -0.0010182 | -0.002279 | -0.0028351 | -0.0033354 | -0.0032734 | -0.0035982 | -0.0034644 | -0.0032982 | -0.0032635 | -0.0030915 | -0.0030481 | -0.0030928 | -0.0030864 | -0.0031916
7 | 0.0011347 | 0.0015059 | 0.0018036 | 0.0018345 | 0.0019893 | 0.0018708 | 0.0020306 | 0.0019517 | 0.0019945 | 0.0019265 | 0.0019226 | 0.0020188 | 0.0019905 | 0.0019784 | 0.001966 | 0.0020877
10 | 0 | 0 | 5.5511e-15 | -5.5511e-15 | 5.5511e-15 | 0 | 5.5511e-15 | 0 | 5.5511e-15 | -5.5511e-15 | -1.1102e-14 | 0 | 5.5511e-15 | 5.5511e-15 | 1.1102e-14 | -5.5511e-15
Max Kнелин | -0.0096322 | -0.0050639 | -0.010249 | -0.0065038 | -0.0091847 | -0.0070456 | -0.0086786 | -0.0069051 | -0.0080574 | -0.0070323 | -0.0078885 | -0.007218 | -0.0078072 | -0.0072734 | -0.0078274 | -0.0074491
Самый грубый канал | Ch1: -0.0050639; Ch2: Самый точный канал; Ch3: -0.010249
Для редактирования данных графика нажать правой кнопкой и нажать "выбрать данные" | bar: Ch1 to Ch8

## Погрешность
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8 | Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Диапазон измерения в ед. АЦП | Ch1: 65536; Ch2: Гц; Ch4: Эталон и замеры должны быть в одних единицах. Если включить отчет только по шумам (0), то эталон не учитывается (за полку берется мат ожидание)
Строка Y0 | Ch1: 3; Ch2: Строка с которой начинаются замеренные данные
Строка 0 в расчете | Ch1: 15; Ch2: Строка с которой начинаются данные в расчете
Столбец содержащий минимумы порций (min) | Ch1: 11; Ch2: Столбец содержащий максимумы порций (max); Ch3: 13
Интервал между столбцами зависит от выбора оценок) | Ch1: 14; Ch2: Допустимая погрешность; Ch3: 40
Только шумы/ Погрешность (0 или 1) | Ch1: 0; Ch2: Столбец с мат. ож.; Ch3: 3
YminLink | 'Данные отчета'!K3 | 'Данные отчета'!Z3 | 'Данные отчета'!AO3 | 'Данные отчета'!BD3 | 'Данные отчета'!BS3 | 'Данные отчета'!CH3 | 'Данные отчета'!CW3 | 'Данные отчета'!DL3 | 'Данные отчета'!EA3 | 'Данные отчета'!EP3 | 'Данные отчета'!FE3 | 'Данные отчета'!FT3 | 'Данные отчета'!GI3 | 'Данные отчета'!GX3 | 'Данные отчета'!HM3 | 'Данные отчета'!IB3
YmaxLink | 'Данные отчета'!M3 | 'Данные отчета'!AB3 | 'Данные отчета'!AQ3 | 'Данные отчета'!BF3 | 'Данные отчета'!BU3 | 'Данные отчета'!CJ3 | 'Данные отчета'!CY3 | 'Данные отчета'!DN3 | 'Данные отчета'!EC3 | 'Данные отчета'!ER3 | 'Данные отчета'!FG3 | 'Данные отчета'!FV3 | 'Данные отчета'!GK3 | 'Данные отчета'!GZ3 | 'Данные отчета'!HO3 | 'Данные отчета'!ID3
Mlink | 'Данные отчета'!C3 | 'Данные отчета'!R3 | 'Данные отчета'!AG3 | 'Данные отчета'!AV3 | 'Данные отчета'!BK3 | 'Данные отчета'!BZ3 | 'Данные отчета'!CO3 | 'Данные отчета'!DD3 | 'Данные отчета'!DS3 | 'Данные отчета'!EH3 | 'Данные отчета'!EW3 | 'Данные отчета'!FL3 | 'Данные отчета'!GA3 | 'Данные отчета'!GP3 | 'Данные отчета'!HE3 | 'Данные отчета'!HT3
Y0min | -30731 | -30739 | -30723 | -30731 | -30732 | -30746 | -30726 | -30730 | -30732 | -30735 | -30729 | -30729 | -30739 | -30747 | -30735 | -30735
Y0max | -30632 | -30652 | -30647 | -30640 | -30642 | -30633 | -30639 | -30650 | -30640 | -30634 | -30646 | -30645 | -30638 | -30637 | -30645 | -30639
M | -30685.6392 | -30685.5408 | -30685.5682 | -30686.14 | -30686.2371 | -30686.8784 | -30686.7461 | -30687.0211 | -30686.9289 | -30687.1089 | -30687.3161 | -30687.1237 | -30687.5003 | -30687.4655 | -30687.5337 | -30687.5297
Значение эталона | Ch1: (Max/min-эталон)/2 ОКРАСКА ЯЧЕЕК СДЕЛАНА ЧЕРЕЗ ГЛАВНАЯ->УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ
-10 | 26.8196 | 26.7296 | 19.2841 | 23.07 | 22.8814 | 29.5608 | 23.873 | 21.4895 | 23.4645 | 26.5545 | 20.842 | 21.0618 | 25.7499 | 29.7672 | 23.7332 | 24.2649
-7 | 24.7525 | 27.8672 | 22.2367 | 29.1913 | 26.5291 | 24.6262 | 22.6175 | 19.7872 | 22.7201 | 26.6737 | 26.8608 | 20.2103 | 19.8189 | 28.3337 | 24.513 | 26.4368
-5 | 28.0895 | 22.9761 | 23.1072 | 20.203 | 21.1992 | 19.7463 | 24.1804 | 19.1741 | 37.0037 | 22.9799 | 20.9818 | 17.9067 | 28.9701 | 21.542 | 30.4337 | 22.9664
-2 | 23.8886 | 19.2111 | 20.2178 | 23.3018 | 21.7309 | 25.7638 | 24.2287 | 18.8196 | 23.7528 | 29.6392 | 23.183 | 24.315 | 24.9495 | 22.5204 | 19.8201 | 42.5968
0 | 23.1063 | 21.5493 | 21.6129 | 21.3887 | 22.7733 | 22.6534 | 26.4696 | 23.0588 | 24.0904 | 22.2288 | 24.9757 | 21.082 | 26.6766 | 18.9671 | 22.0751 | 29.1655
2 | 5.4768 | 4.1033 | 4.8345 | 4.6197 | 4.6253 | 4.8679 | 5.0518 | 4.4803 | 5.4105 | 4.55 | 5.3453 | 4.6857 | 4.8338 | 5.6722 | 5.3601 | 4.7833
5 | 5.4217 | 5.4271 | 4.4999 | 4 | 4.1468 | 4.5267 | 3.8241 | 4.3287 | 4.1608 | 3.7764 | 3.6907 | 4.6959 | 3.7192 | 3.8078 | 4.1779 | 3.585
7 | 4.4512 | 3.5912 | 4.4647 | 5.3382 | 5.1887 | 6.0962 | 5.4653 | 3.8686 | 4.8271 | 5.8022 | 3.737 | 5.7234 | 4.6993 | 4.1837 | 3.6564 | 4.1304
10 | 6.9193 | 5.9496 | 5.6837 | 4.9724 | 4.7283 | 4.6086 | 5.4046 | 5.797 | 5.7399 | 5.7209 | 6.1274 | 5.5913 | 6.0407 | 5.53 | 4.9967 | 5.9195
Шум max | 28.0895 | 27.8672 | 23.1072 | 29.1913 | 26.5291 | 29.5608 | 26.4696 | 23.0588 | 37.0037 | 29.6392 | 26.8608 | 24.315 | 28.9701 | 29.7672 | 30.4337 | 42.5968
Самый грубый канал | Ch1: 42.5968; Ch2: Самый точный канал; Ch3: 23.0588
Самый грубый канал В прогцентах | Ch1: 0.064998; Ch2: Самый точный канал в процентах; Ch3: 0.035185
Для редактирования данных графика нажать правой кнопкой и нажать "выбрать данные" | bar: Ch1 to Ch8

## АЧХ
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8 | Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Диапазон измерения в ед. АЦП | Ch1: 15000; Ch2: Гц
Строка Y0 | Ch1: 3; Ch2: Строка с которой начинаются замеренные данные
Строка 0 в расчете | Ch1: 11; Ch2: Строка с которой начинаются данные в расчете
Опорное значение (строка) | Ch1: 3; Ch2: столбец с которого нач-я данные; Ch3: 7
Интервал между столбцами | Ch1: 16; Ch2: Допустимая погрешность; Ch3: 0.2
Опорное значение Link | 'Данные отчета'!G3 | 'Данные отчета'!Z3 | 'Данные отчета'!AO3 | 'Данные отчета'!BD3 | 'Данные отчета'!BS3 | 'Данные отчета'!CH3 | 'Данные отчета'!CW3 | 'Данные отчета'!DL3 | 'Данные отчета'!EA3 | 'Данные отчета'!EP3 | 'Данные отчета'!FE3 | 'Данные отчета'!FT3 | 'Данные отчета'!GI3 | 'Данные отчета'!GX3 | 'Данные отчета'!HM3 | 'Данные отчета'!IB3
Опорное значение | 8.5099 | -30739 | -30723 | -30731 | -30732 | -30746 | -30726 | -30730 | -30732 | -30735 | -30729 | -30729 | -30739 | -30747 | -30735 | -30735
Частота | Ch1: (Max/min-эталон)*100/range ОКРАСКА ЯЧЕЕК СДЕЛАНА ЧЕРЕЗ ГЛАВНАЯ->УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ
1000 | 0 | -0.00020844 | 1 | 0.99704 | -3.9648e-05 | -9.4389e-07 | -0.0020583 | -0.0029938 | 4.9146e-06 | -3.4114e-05 | -5.6819e-05 | -0.0061017 | -9.2071e-05 | 0.99807 | 0 | 0
2000 | -0.87565 | -0.00025481 | 0.70019 | 0.69728 | -3.6401e-05 | -1.2965e-06 | -0.0017671 | -0.0027986 | 7.1769e-06 | -0.00012557 | -0.00010453 | -0.0040043 | -6.499e-05 | 0.69844 | 0 | 0
3000 | -0.8714 | -0.00022451 | 0.50054 | 0.49761 | -3.1923e-05 | -1.2687e-06 | -0.0016439 | -0.0038724 | 6.5075e-07 | -0.00015539 | -0.00016615 | -0.0052755 | -0.00011773 | 0.49868 | 0 | 0
4000 | -1.2829 | -0.00020843 | 0.2004 | 0.19765 | -3.4196e-05 | -1.172e-06 | -0.0016265 | -0.0027009 | 1.2016e-06 | -0.00025749 | -0.00020736 | -0.01036 | -5.2791e-05 | 0.19907 | 0 | 0
5000 | -1.2031 | -0.00021289 | 0.00068353 | -0.0019199 | -3.7753e-05 | -5.2053e-06 | -0.0018725 | -0.0028311 | 2.9455e-06 | -0.00030416 | -0.00028478 | -0.0040996 | -6.5514e-05 | -0.00070475 | 0 | 0
6000 | -8.2177 | -0.00012551 | -0.2004 | -0.20084 | -9.7368e-06 | -3.0566e-07 | -0.00024673 | -0.00058575 | 9.7951e-06 | -0.00038087 | -0.00037447 | -0.0049894 | -4.6869e-05 | -0.20053 | 0 | 0
7000 | -4.952 | -0.00018207 | -0.50005 | -0.5005 | -1.2394e-05 | -3.5753e-06 | -0.00017855 | -0.00052066 | -3.3674e-06 | -0.00040905 | -0.00039254 | -0.0051166 | -3.1604e-05 | -0.50004 | 0 | 0
8000 | -13.0157 | -9.9698e-05 | -0.69993 | -0.70034 | -6.8356e-06 | -2.0484e-07 | -0.0001014 | -0.00052066 | -7.4813e-06 | -0.00047636 | -0.00049154 | -0.0081039 | -2.4207e-05 | -0.69967 | 0 | 0
9000 | -11.4691 | -0.00011756 | -0.9998 | -1.0001 | -1.0638e-05 | -1.8728e-06 | -0.0001551 | -0.00058575 | -7.9549e-06 | -0.00053647 | -0.00055072 | -0.002161 | -2.6229e-05 | -0.99932 | 0 | 0
10000 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11000 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12000 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13000 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14000 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15000 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16000 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18000 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max неравномерность | #NUM! | 0 | 1 | 0.99704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7951e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99807 | 0 | 0
Самый грубый канал | Ch1: #NUM!; Ch2: Самый точный канал; Ch3: #NUM!
Для редактирования данных графика нажать правой кнопкой и нажать "выбрать данные" | bar: Ch1 to Ch8

## АХ
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8 | Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Диапазон измерения в ед. АЦП | Ch1: 10; Ch2: Гц
Строка Y0 | Ch1: 3; Ch2: Строка с которой начинаются замеренные данные
Строка 0 в расчете | Ch1: 10; Ch2: Строка с которой начинаются данные в расчете
Столбец данные | Ch1: 7
Интервал между столбцами зависит от выбора оценок) | Ch1: 16; Ch2: Допустимая погрешность; Ch3: 0.2
Y0Link | 'Данные отчета'!G3 | 'Данные отчета'!X3 | 'Данные отчета'!AO3 | 'Данные отчета'!BF3 | 'Данные отчета'!BW3 | 'Данные отчета'!CN3 | 'Данные отчета'!DE3 | 'Данные отчета'!DV3 | 'Данные отчета'!EM3 | 'Данные отчета'!FD3 | 'Данные отчета'!FU3 | 'Данные отчета'!GL3 | 'Данные отчета'!HC3 | 'Данные отчета'!HT3 | 'Данные отчета'!IK3 | 'Данные отчета'!JB3
Y0 | 8.5099 | 6.4071 | -30723 | -30640 | 1.2185 | 0.029021 | 63.2436 | 92 | -0.15104 | 1.0485 | 1.746 | 187.5 | 2.8302 | -30687.5297 | 0 | 0
Значение эталона | Ch1: (Max/min-эталон)*100/range ОКРАСКА ЯЧЕЕК СДЕЛАНА ЧЕРЕЗ ГЛАВНАЯ->УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ
7 | -15.0991 | -215.0626 | 305079.3742 | 3357193.7419 | 33571925.2349 | 335719252.0585 | 3357191888.1492 | 33571917961.4925 | 335719179616.4351 | 3.3572e+12 | 3.3572e+13 | 335719179613337 | 3357191796133342 | 33571917961640296 | 3.3572e+17 | 3.3572e+18
7 | -6.9383 | -147.7095 | 213642.9054 | 2350709.0542 | 23507079.3551 | 235070793.1523 | 2350707388.5668 | 23507073025.6682 | 235070730258.8871 | 2.3507e+12 | 2.3507e+13 | 235070730253476 | 2350707302534740 | 23507073025562152 | 2.3507e+17 | 2.3507e+18
7 | -6.976 | -138.7732 | 152392.2683 | 1676842.6829 | 16768417.0182 | 167684169.7923 | 1676841192.8255 | 16768410738.2551 | 167684107382.7514 | 1.6768e+12 | 1.6768e+13 | 1.6768e+14 | 1.6768e+15 | 16768410737737348 | 1.6768e+17 | 1.6768e+18
7 | -3.4141 | -98.2104 | 60587.8958 | 666618.9579 | 6666179.0699 | 66661790.3387 | 666617403.6279 | 6666173206.2788 | 66661732063.1569 | 666617320552.4294 | 6.6662e+12 | 6.6662e+13 | 6.6662e+14 | 6666173205203262 | 66661732052032616 | 6.6662e+17
7 | -4.0915 | -106.3559 | -853.5593 | -9125.5934 | -91267.5364 | -912676.9648 | -9127344.985 | -91274319.8504 | -912743197.5991 | -9127432069.4761 | -91274320782.2713 | -912743209082.4788 | -9.1274e+12 | -9.1274e+13 | -9.1274e+14 | -9127432090866596
7 | 36.9598 | 331.0185 | -58259.8149 | -644318.1493 | -6443184.4854 | -64431844.948 | -644318525.2896 | -6443185432.8965 | -64431854325.9545 | -644318543376.6049 | -6.4432e+12 | -6.4432e+13 | -6.4432e+14 | -6443185434096238 | -64431854340962384 | -6.4432e+17
7 | 21.8798 | 162.8324 | -152001.6764 | -1673826.764 | -16738271.4492 | -167382715.5912 | -1673827210.7735 | -16738272267.7352 | -167382722678.3867 | -1.6738e+12 | -1.6738e+13 | -1.6738e+14 | -1.6738e+15 | -16738272269527562 | -1.6738e+17 | -1.6738e+18
7 | 50.9831 | 479.1851 | -210248.1495 | -2317701.4947 | -23177017.0477 | -231770170.5401 | -2317701736.5572 | -23177017525.5723 | -231770175258.0218 | -2.3177e+12 | -2.3177e+13 | -2.3177e+14 | -2.3177e+15 | -23177017527881548 | -2.3177e+17 | -2.3177e+18
7 | 47.2767 | 436.6313 | -302803.6871 | -3335376.8711 | -33353771.9801 | -333537720.377 | -3335377251.4258 | -33353772694.2578 | -333537726945.0231 | -3.3354e+12 | -3.3354e+13 | -3.3354e+14 | -3.3354e+15 | -33353772696694136 | -3.3354e+17 | -3.3354e+18
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
Max Kнелин | 70 | 700 | 305079.3742 | 3357193.7419 | 33571925.2349 | 335719252.0585 | 3357191888.1492 | 33571917961.4925 | 335719179616.4351 | 3.3572e+12 | 3.3572e+13 | 335719179613337 | 3357191796133342 | 33571917961640296 | 3.3572e+17 | 3.3572e+18
Самый грубый канал | Ch1: 3.3572e+18; Ch2: Самый точный канал; Ch3: 70
Для редактирования данных графика нажать правой кнопкой и нажать "выбрать данные" | bar: Ch1 to Ch8