## Данные отчета
Режим |  | MS-142-{mic20- 2- 1} |  | MS-142-{mic20- 2- 2} |  | MS-142-{mic20- 2- 3} |  | MS-142-{mic20- 2- 4} |  | MS-142-{mic20- 2- 5} |  | MS-142-{mic20- 2- 6} |  | MS-142-{mic20- 2- 7} |  | MS-142-{mic20- 2- 8} |  | MS-142-{mic20- 2- 9} |  | MS-142-{mic20- 2-10} |  | MS-142-{mic20- 2-11} |  | MS-142-{mic20- 2-12} |  | MS-142-{mic20- 2-13} |  | MS-142-{mic20- 2-14} |  | MS-142-{mic20- 2-15} |  | MS-142-{mic20- 2-16}
Замер | Время | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D | M | D
/Signals/ms142.mera | 100..3900 инд. | -30685.6392 | 72.4186 | -30685.5408 | 66.7896 | -30685.5682 | 60.9119 | -30686.14 | 62.4058 | -30686.2371 | 65.3254 | -30686.8784 | 68.6022 | -30686.7461 | 61.4941 | -30687.0211 | 63.2436 | -30686.9289 | 66.7062 | -30687.1089 | 66.5151 | -30687.3161 | 63.425 | -30687.1237 | 63.8768 | -30687.5003 | 65.1645 | -30687.4655 | 67.9293 | -30687.5337 | 66.9291 | -30687.5297 | 68.1434
| 4100..7900 инд. | -21473.495 | 59.195 | -21473.2655 | 58.2303 | -21473.4734 | 55.1796 | -21473.6174 | 57.5235 | -21473.9418 | 57.1124 | -21474.2524 | 57.8381 | -21474.235 | 55.2322 | -21474.4255 | 54.2956 | -21474.5597 | 56.7672 | -21474.6526 | 59.3692 | -21474.7216 | 58.2352 | -21474.5795 | 62.1779 | -21474.6379 | 55.9547 | -21474.6674 | 58.1115 | -21475.0261 | 61.2715 | -21474.8737 | 50.8137
| 8100..11900 инд. | -15332.1789 | 59.253 | -15332.0479 | 54.6037 | -15331.7855 | 53.2293 | -15332.4061 | 51.4163 | -15332.6016 | 54.1713 | -15332.5074 | 50.0073 | -15332.6392 | 54.077 | -15332.6518 | 50.5097 | -15332.9926 | 62.7738 | -15333.0403 | 56.4372 | -15333.0363 | 49.716 | -15333.1866 | 51.8322 | -15333.0597 | 57.2686 | -15333.0839 | 50.8282 | -15333.1326 | 52.7921 | -15332.9329 | 53.7778
| 12100..15900 инд. | -6120.2229 | 53.8963 | -6120.4221 | 54.2903 | -6120.4355 | 50.3617 | -6120.6037 | 49.4565 | -6120.5382 | 55.401 | -6120.4724 | 54.2598 | -6120.5426 | 51.5644 | -6120.6392 | 49.9759 | -6120.4945 | 55.3261 | -6120.7216 | 55.3223 | -6120.6339 | 52.1595 | -6120.37 | 54.4816 | -6121.1011 | 57.4191 | -6120.9592 | 51.648 | -6120.6403 | 52.8642 | -6120.8063 | 55.6129
| 16100..19900 инд. | 21.7874 | 54.8955 | 22.0987 | 56.2058 | 22.2258 | 50.9029 | 21.7774 | 53.8156 | 21.4534 | 58.1626 | 21.6932 | 55.8011 | 21.9392 | 56.4672 | 22.1176 | 57.5337 | 21.8192 | 58.4198 | 21.5424 | 55.7608 | 21.9513 | 59.1192 | 22.1639 | 59.5491 | 21.3532 | 55.9663 | 21.9342 | 53.3529 | 22.1503 | 55.7839 | 21.6689 | 54.8727
| 20100..23900 инд. | 6165.9537 | 10.9165 | 6162.7934 | 5.3227 | 6166.6689 | 3.774 | 6164.2395 | 7.0935 | 6166.2505 | 5.9325 | 6164.7358 | 7.5495 | 6166.1037 | 6.8737 | 6164.9605 | 7.581 | 6165.8211 | 7.5637 | 6165.1 | 7.6625 | 6165.6905 | 7.8558 | 6165.3713 | 7.4412 | 6165.6676 | 7.7397 | 6165.3445 | 7.8674 | 6165.7203 | 7.7772 | 6165.5666 | 7.7292
| 24100..27900 инд. | 15375.8434 | 23.1555 | 15370.1458 | 2.343 | 15371.9997 | 3.1385 | 15373 | 4.2601 | 15373.7063 | 4.6081 | 15374.0534 | 5.2004 | 15374.3518 | 5.0699 | 15374.6574 | 5.4862 | 15374.6784 | 5.2301 | 15374.5529 | 5.1912 | 15374.6187 | 5.1973 | 15374.6082 | 5.1997 | 15374.5616 | 5.4108 | 15374.6155 | 5.3281 | 15374.6442 | 5.2911 | 15374.83 | 4.934
| 28100..31900 инд. | 21511.0976 | 3.6164 | 21510.8176 | 3.0604 | 21511.0705 | 3.0948 | 21511.3237 | 3.2155 | 21511.6226 | 3.1158 | 21511.8076 | 3.2915 | 21512.0695 | 3.1081 | 21512.2629 | 3.1157 | 21512.3458 | 3.2813 | 21512.3955 | 3.2294 | 21512.5261 | 3.2933 | 21512.5532 | 3.3149 | 21512.6013 | 3.2016 | 21512.6326 | 3.0374 | 21512.6871 | 3.0969 | 21512.7392 | 2.9399
| 32100..35900 инд. | 30723.1613 | 5.1635 | 30723.1008 | 4.6808 | 30723.6326 | 4.4736 | 30724.0553 | 4.5997 | 30724.5434 | 4.5104 | 30724.7829 | 4.6301 | 30725.1908 | 4.594 | 30725.4061 | 4.7656 | 30725.5203 | 5.0046 | 30725.5582 | 4.8942 | 30725.7453 | 4.8759 | 30725.8174 | 4.879 | 30725.9187 | 4.6501 | 30725.94 | 4.7877 | 30726.0066 | 4.5146 | 30726.1611 | 4.6574

## Линейность
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8 | Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Диапазон измерения в ед. АЦП | Ch1: 65536; Ch2: Гц; Ch5: Нелинейность - отклонение мат. ож. на эталонных полках от расчетной калибровочной прямой. Значения с платы могут быть в любых единицах (например коды АЦП)
Строка Y1 | Ch1: 3; Ch2: Y1 и Y2 определяют линейный участок
Строка Y2 | Ch1: 11
Строка Y0 | Ch1: 3; Ch2: Строка с которой начинаются замеренные данные
Строка 0 в расчете | Ch1: 21; Ch2: Строка с которой начинаются данные в странице расчете линейности
Столбец с которого начинаются данные | Ch1: 3; Ch2: Допустимая погрешность; Ch3: 10
Интервал между столбцами | Ch1: 14
Y1Link | 'Данные отчета'!C3 | 'Данные отчета'!R3 | 'Данные отчета'!AG3 | 'Данные отчета'!AV3 | 'Данные отчета'!BK3 | 'Данные отчета'!BZ3 | 'Данные отчета'!CO3 | 'Данные отчета'!DD3 | 'Данные отчета'!DS3 | 'Данные отчета'!EH3 | 'Данные отчета'!EW3 | 'Данные отчета'!FL3 | 'Данные отчета'!GA3 | 'Данные отчета'!GP3 | 'Данные отчета'!HE3 | 'Данные отчета'!HT3
Y2Link | 'Данные отчета'!C11 | 'Данные отчета'!R11 | 'Данные отчета'!AG11 | 'Данные отчета'!AV11 | 'Данные отчета'!BK11 | 'Данные отчета'!BZ11 | 'Данные отчета'!CO11 | 'Данные отчета'!DD11 | 'Данные отчета'!DS11 | 'Данные отчета'!EH11 | 'Данные отчета'!EW11 | 'Данные отчета'!FL11 | 'Данные отчета'!GA11 | 'Данные отчета'!GP11 | 'Данные отчета'!HE11 | 'Данные отчета'!HT11
Y0Link | 'Данные отчета'!C3 | 'Данные отчета'!R3 | 'Данные отчета'!AG3 | 'Данные отчета'!AV3 | 'Данные отчета'!BK3 | 'Данные отчета'!BZ3 | 'Данные отчета'!CO3 | 'Данные отчета'!DD3 | 'Данные отчета'!DS3 | 'Данные отчета'!EH3 | 'Данные отчета'!EW3 | 'Данные отчета'!FL3 | 'Данные отчета'!GA3 | 'Данные отчета'!GP3 | 'Данные отчета'!HE3 | 'Данные отчета'!HT3
Y1 | -30685.6392 | 63.2436 | -30687.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y2 | 30723.1613 | 4.7656 | 30726.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1 | Ch1: -10; Ch2: Линейность!A21
X2 | Ch1: 10; Ch2: Линейность!A29
dY | 61408.8005 | -58.478 | 61413.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dX | Ch1: 20
k=dY/dX | 3070.44 | -2.9239 | 3070.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b0=(Y1-k*X1) | 18.7611 | 34.0046 | 19.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Значение эталона | Ch1: Нелинейность (K*X+B-Yизм)
-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7 | -0.0012575 | 0.00026899 | -0.00091924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | -0.0019228 | -0.0028773 | -0.0017916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | -0.0028932 | -0.015447 | -0.0019029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -0.0046178 | -0.035903 | -0.0035908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | -0.0096322 | 0.031396 | -0.0074491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | -0.0074497 | 0.021208 | -0.0031916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.0011347 | 0.015902 | 0.0020877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | -5.421e-18 | -5.5511e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max Kнелин | -0.0096322 | -0.035903 | -0.0074491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Самый грубый канал | Ch1: 0; Ch2: Самый точный канал; Ch3: -0.035903
Для редактирования данных графика нажать правой кнопкой и нажать "выбрать данные" | bar: Ch1 to Ch8

## Погрешность
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8 | Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Диапазон измерения в ед. АЦП | Ch1: 65536; Ch2: Гц; Ch4: Эталон и замеры должны быть в одних единицах. Если включить отчет только по шумам (0), то эталон не учитывается (за полку берется мат ожидание)
Строка Y0 | Ch1: 3; Ch2: Строка с которой начинаются замеренные данные
Строка 0 в расчете | Ch1: 15; Ch2: Строка с которой начинаются данные в расчете
Столбец содержащий минимумы порций (min) | Ch1: 11; Ch2: Столбец содержащий максимумы порций (max); Ch3: 13
Интервал между столбцами зависит от выбора оценок) | Ch1: 14; Ch2: Допустимая погрешность; Ch3: 40
Только шумы/ Погрешность (0 или 1) | Ch1: 0; Ch2: Столбец с мат. ож.; Ch3: 3
YminLink | 'Данные отчета'!K3 | 'Данные отчета'!Z3 | 'Данные отчета'!AO3 | 'Данные отчета'!BD3 | 'Данные отчета'!BS3 | 'Данные отчета'!CH3 | 'Данные отчета'!CW3 | 'Данные отчета'!DL3 | 'Данные отчета'!EA3 | 'Данные отчета'!EP3 | 'Данные отчета'!FE3 | 'Данные отчета'!FT3 | 'Данные отчета'!GI3 | 'Данные отчета'!GX3 | 'Данные отчета'!HM3 | 'Данные отчета'!IB3
YmaxLink | 'Данные отчета'!M3 | 'Данные отчета'!AB3 | 'Данные отчета'!AQ3 | 'Данные отчета'!BF3 | 'Данные отчета'!BU3 | 'Данные отчета'!CJ3 | 'Данные отчета'!CY3 | 'Данные отчета'!DN3 | 'Данные отчета'!EC3 | 'Данные отчета'!ER3 | 'Данные отчета'!FG3 | 'Данные отчета'!FV3 | 'Данные отчета'!GK3 | 'Данные отчета'!GZ3 | 'Данные отчета'!HO3 | 'Данные отчета'!ID3
Mlink | 'Данные отчета'!C3 | 'Данные отчета'!R3 | 'Данные отчета'!AG3 | 'Данные отчета'!AV3 | 'Данные отчета'!BK3 | 'Данные отчета'!BZ3 | 'Данные отчета'!CO3 | 'Данные отчета'!DD3 | 'Данные отчета'!DS3 | 'Данные отчета'!EH3 | 'Данные отчета'!EW3 | 'Данные отчета'!FL3 | 'Данные отчета'!GA3 | 'Данные отчета'!GP3 | 'Данные отчета'!HE3 | 'Данные отчета'!HT3
Y0min | -30686.2371 | 63.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y0max | -30686.8784 | 65.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | -30685.6392 | 63.2436 | -30687.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Значение эталона | Ch1: (Max/min-эталон)/2 ОКРАСКА ЯЧЕЕК СДЕЛАНА ЧЕРЕЗ ГЛАВНАЯ->УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ
-10 | 0.61961 | 0.96047 | 15343.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7 | 0.37868 | 3.9412 | 10737.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | 0.21132 | 3.3794 | 7666.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 0.15763 | 3.7216 | 3060.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.16697 | 1.0077 | 10.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.60895 | 0.079381 | 3082.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0686 | 0.14324 | 7687.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.355 | 0.099618 | 10756.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.81079 | 0.057724 | 15363.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шум max | 1.0686 | 3.9412 | 15363.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Самый грубый канал | Ch1: 15363.0805; Ch2: Самый точный канал; Ch3: 0
Самый грубый канал В прогцентах | Ch1: 23.4422; Ch2: Самый точный канал в процентах; Ch3: 0
Для редактирования данных графика нажать правой кнопкой и нажать "выбрать данные" | bar: Ch1 to Ch8

## АЧХ
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8 | Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Диапазон измерения в ед. АЦП | Ch1: 15000; Ch2: Гц
Строка Y0 | Ch1: 3; Ch2: Строка с которой начинаются замеренные данные
Строка 0 в расчете | Ch1: 11; Ch2: Строка с которой начинаются данные в расчете
Опорное значение (строка) | Ch1: 3; Ch2: столбец с которого нач-я данные; Ch3: 7
Интервал между столбцами | Ch1: 16; Ch2: Допустимая погрешность; Ch3: 0.2
Опорное значение Link | 'Данные отчета'!G3 | 'Данные отчета'!Z3 | 'Данные отчета'!AO3 | 'Данные отчета'!BD3 | 'Данные отчета'!BS3 | 'Данные отчета'!CH3 | 'Данные отчета'!CW3 | 'Данные отчета'!DL3 | 'Данные отчета'!EA3 | 'Данные отчета'!EP3 | 'Данные отчета'!FE3 | 'Данные отчета'!FT3 | 'Данные отчета'!GI3 | 'Данные отчета'!GX3 | 'Данные отчета'!HM3 | 'Данные отчета'!IB3
Опорное значение | -30685.5682 | 63.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Частота | Ch1: (Max/min-эталон)*100/range ОКРАСКА ЯЧЕЕК СДЕЛАНА ЧЕРЕЗ ГЛАВНАЯ->УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ
1000 | 0 | 0.99293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 | -3.1006 | 0.91168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 | -6.0268 | 0.77831 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4000 | -14.003 | 0.81656 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5000 | #NUM! | 0.92552 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6000 | #NUM! | 0.12298 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7000 | #NUM! | 0.081364 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8000 | #NUM! | 0.051558 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9000 | #NUM! | 0.076332 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10000 | #NUM! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11000 | #NUM! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12000 | #NUM! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13000 | #NUM! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14000 | #NUM! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15000 | #NUM! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16000 | #NUM! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17000 | #NUM! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18000 | #NUM! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Max неравномерность | #NUM! | 0.99293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Самый грубый канал | Ch1: #NUM!; Ch2: Самый точный канал; Ch3: #NUM!
Для редактирования данных графика нажать правой кнопкой и нажать "выбрать данные" | bar: Ch1 to Ch8

## АХ
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8 | Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Диапазон измерения в ед. АЦП | Ch1: 10; Ch2: Гц
Строка Y0 | Ch1: 3; Ch2: Строка с которой начинаются замеренные данные
Строка 0 в расчете | Ch1: 10; Ch2: Строка с которой начинаются данные в расчете
Столбец данные | Ch1: 7
Интервал между столбцами зависит от выбора оценок) | Ch1: 16; Ch2: Допустимая погрешность; Ch3: 0.2
Y0Link | 'Данные отчета'!G3 | 'Данные отчета'!X3 | 'Данные отчета'!AO3 | 'Данные отчета'!BF3 | 'Данные отчета'!BW3 | 'Данные отчета'!CN3 | 'Данные отчета'!DE3 | 'Данные отчета'!DV3 | 'Данные отчета'!EM3 | 'Данные отчета'!FD3 | 'Данные отчета'!FU3 | 'Данные отчета'!GL3 | 'Данные отчета'!HC3 | 'Данные отчета'!HT3 | 'Данные отчета'!IK3 | 'Данные отчета'!JB3
Y0 | -30685.5682 | 63.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Значение эталона | Ch1: (Max/min-эталон)*100/range ОКРАСКА ЯЧЕЕК СДЕЛАНА ЧЕРЕЗ ГЛАВНАЯ->УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ
7 | 306925.6816 | 3068622.5662 | 30686225.662 | 306862256.6195 | 3068622566.1954 | 30686225661.954 | 306862256619.5397 | 3.0686e+12 | 3.0686e+13 | 3.0686e+14 | 3068622566195397 | 30686225661953972 | 3.0686e+17 | 3.0686e+18 | 3.0686e+19 | 3.0686e+20
7 | 214804.7342 | 2147464.9904 | 21474649.9035 | 214746499.0353 | 2147464990.3534 | 21474649903.5342 | 214746499035.3418 | 2.1475e+12 | 2.1475e+13 | 2.1475e+14 | 2147464990353418 | 21474649903534180 | 2.1475e+17 | 2.1475e+18 | 2.1475e+19 | 2.1475e+20
7 | 153387.8553 | 1533381.3929 | 15333813.9288 | 153338139.2883 | 1533381392.8832 | 15333813928.8317 | 153338139288.3168 | 1.5334e+12 | 1.5334e+13 | 1.5334e+14 | 1.5334e+15 | 15333813928831684 | 1.5334e+17 | 1.5334e+18 | 1.5334e+19 | 1.5334e+20
7 | 61274.3553 | 612221.9579 | 6122219.5795 | 61222195.7947 | 612221957.9467 | 6122219579.4669 | 61222195794.669 | 612221957946.6897 | 6.1222e+12 | 6.1222e+13 | 6.1222e+14 | 6122219579466896 | 61222195794668952 | 6.1222e+17 | 6.1222e+18 | 6.1222e+19
7 | -152.2579 | -2113.7713 | -21137.7135 | -211377.1349 | -2113771.3491 | -21137713.4911 | -211377134.9108 | -2113771349.1085 | -21137713491.0849 | -211377134910.8485 | -2.1138e+12 | -2.1138e+13 | -2.1138e+14 | -2.1138e+15 | -21137713491084856 | -2.1138e+17
7 | -61596.6895 | -616045.4524 | -6160454.5241 | -61604545.2407 | -616045452.4071 | -6160454524.0714 | -61604545240.7143 | -616045452407.1433 | -6.1605e+12 | -6.1605e+13 | -6.1605e+14 | -6160454524071433 | -61604545240714328 | -6.1605e+17 | -6.1605e+18 | -6.1605e+19
7 | -153649.9974 | -1536551.9465 | -15365519.465 | -153655194.6502 | -1536551946.5018 | -15365519465.0185 | -153655194650.185 | -1.5366e+12 | -1.5366e+13 | -153655194650185 | -1536551946501850 | -15365519465018500 | -1.5366e+17 | -1.5366e+18 | -1.5366e+19 | -1.5366e+20
7 | -215040.7053 | -2150439.9861 | -21504399.8609 | -215043998.609 | -2150439986.0898 | -21504399860.8983 | -215043998608.9829 | -2.1504e+12 | -2.1504e+13 | -2.1504e+14 | -2.1504e+15 | -21504399860898292 | -2.1504e+17 | -2.1504e+18 | -2.1504e+19 | -2.1504e+20
7 | -307166.3263 | -3071712.0218 | -30717120.2182 | -307171202.1817 | -3071712021.8174 | -30717120218.1738 | -307171202181.7376 | -3.0717e+12 | -3.0717e+13 | -3.0717e+14 | -3.0717e+15 | -30717120218173768 | -3.0717e+17 | -3.0717e+18 | -3.0717e+19 | -3.0717e+20
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
7 | 70 | 700 | 7000 | 70000 | 700000 | 7000000 | 70000000 | 700000000 | 7000000000 | 70000000000 | 700000000000 | 7000000000000 | 70000000000000 | 700000000000000 | 7000000000000000 | 70000000000000000
Max Kнелин | 306925.6816 | 3068622.5662 | 30686225.662 | 306862256.6195 | 3068622566.1954 | 30686225661.954 | 306862256619.5397 | 3.0686e+12 | 3.0686e+13 | 3.0686e+14 | 3068622566195397 | 30686225661953972 | 3.0686e+17 | 3.0686e+18 | 3.0686e+19 | 3.0686e+20
Самый грубый канал | Ch1: 3.0686e+20; Ch2: Самый точный канал; Ch3: 306925.6816
Для редактирования данных графика нажать правой кнопкой и нажать "выбрать данные" | bar: Ch1 to Ch8